Dokumentacija za odlučivanje

o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu

sredinu

| Naziv Projekta: | Hotel 5* sa rekonstrukcijom i prenamjenom, Porto Montenegro, Tivat |
| --- | --- |
| Nosilac Projekta: | D.O.O. Adriatic Marinas, Tivat Dom Vojske, Obala bb, 85320 Tivat PIB: 50301974 |
| Odgovorna osoba: | David Margason Dom Vojske, Obala bb, 85320 Tivat |
| Kontakt osoba: | Svetozar Radović Obala bb, Tivat 85320 (Dom Vojske) sradovic@portomontenegro.com +38269 356 039 |

| Datum: | 07.02.2024. godine |
| --- | --- |

Dokumentacija za odlučivanje

o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Hotel 5* sa rekonstrukcijom i prenamjenom, Porto Montenegro, Tivat

Obrađivači:

Vuko Strugar, dipl.inž.tehn. mr Aleksandar Duborija, dipl.inž.tehn. Željko Spasojević, dipl.inž.građ. Vladimir Filipović, dipl.inž.maš. Lazar Ševaljević, dipl.inž.građ. Rade Bošković, dipl.inž.građ.

Podgorica, februar 2024.g.

S a d r ž a j

| 1. Opšte informacije | 4 |
| --- | --- |
| 2. Opis lokacije | 5 |
| 3. Karakteristike projekta | 21 |
| 4. Vrste i karakteristike mogućeg uticaja projekta na životnu sredinu | 45 |
| 5. Opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu | 47 |
| 6. Mjere za sprječavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja | 48 |
| 7. Izvori podataka | 51 |

- Opšte informacije

| Naziv Projekta: | Hotel 5* sa rekonstrukcijom i prenamjenom, Porto Montenegro, Tivat |
| --- | --- |
| Nosilac Projekta: | D.O.O. Adriatic Marinas, Tivat Dom Vojske, Obala bb, 85320 Tivat PIB: 50301974 |
| Odgovorna osoba: | David Margason Dom Vojske, Obala bb, 85320 Tivat |
| Kontakt osoba: | Svetozar Radović Obala bb, Tivat 85320 (Dom Vojske) sradovic@portomontenegro.com +38269 356 039 |

- Opis lokacije

Lokacija predmetnog projekta se nalazi u Tivtu, Porto Montenegro.

Synchro Yards predstavlja sljedeću etapu razvoja turističkog kompleksa Porto Montenegro. Porto Montenegro se naslanja na urbano tkivo grada Tivta, a razvija na teritoriji nekadašnjeg vojnog brodogradilišta i luke “Arsenal”.

Synchro Yards se fazno razvija u potezu od objekata mješovite namjene Boka Place (trenutno u izgradnji) sa istočne strane, do granice obale - postojećeg objekta Yacht club-a i Lido bazena sa zapadne strane. Sa južne strane, Synchro Yards se naslanja na već izgrađeni South Village i Porto Montenegro Marinu. Sa sjeverne strane nalazi se gradsko naselje Seljanovo i upravna zgrada Porto Montenegra - nekadašnji Dom vojske. Lokacija obuhvata postojeće objekte Lido bazena sa jaht klubom i Sinhro lift sa nadstrešnicom. Saobraćajni pristup Synchro Yards-u se ostvaruje sa Jadranske magistrale i dalje grana putem mreže internih saobraćajnica.

Slika 2.1. Orjentacioni prikaz lokacije projekta Synchro Yards

Naselje Synchro Yards je projektovano s ciljem generisanja daljeg društvenog i ekonomskog razvoja Porto Montenegra i Tivta, sa naglaskom na aktiviranje priobalnog pojasa. Predstavlja buffer zonu između susjednih naselja Boka Place, koje je u izgradnji, i South Village, trenutnog centra društvenih i ugostiteljskih dešavanja.

Slika 2.2. Šematski prikaz masterplana 3 aktuelna naselja u Porto Montenegru

Slika 2.3. Synchro Yards Masterplan sa pozicijom objekta Hotel 5*

Lokacija projekta

Slika 2.4. Lokacija projekta sa okruženjem

U širem okruženju projekta se nalaze objekti turističkog naselja PortoMontenegro (Boka place, Regent Porto Montenegro, Teuta, Ozana, Zeta, Milena, Tara, Ksenija, Elena), objekat u kojem se nalazi “Zbirka pomorskog nasleđa”, te Dom Vojske i drugi objekti namjenjeni stanovanju i turizmu.

Kao što se vidi sa slika, na predmetnoj lokaciji nema močvarnih djelova, nema šumskih površina. U okruženju projekta ne postoje izvorišta vodosnabdijevanja. Ova lokacija ne pripada zaštićenom području u bilo kom pogledu.

Planirani objekat je smješten u okviru građevinskih linija, definisanih koordinatama tačaka u Urbanističko-tehničkim uslovima.

# Postojeće korišćenje zemljišta

Današnji Porto Montenegro, koji okuplja zajednicu ljudi sa više od 40 različitih nacionalnosti, dom nekih od najvećih svjetskih super-jahti, je u 19. vijeku nastao kao vojno- pomorska baza austrougarske mornanrice. Carska i Kraljevska ratna mornarica Austro- Ugarske 1889. godine započinje gradnju pomorskog arsenala u Tivtu. Od 1921. on postaje dio Mornarice Kraljevine SHS, a nakon II svjetskog rata dio jugoslovenske Mornarice. Brodogradilište „Sava Kovačević“ je vršilo remont brodova i podmornica, kao i izgradnju manjih brodova i vojne pirotehnike.

Slika 2.5. Sinhro i Arsenal - arhivske fotografije

Slika 2.6. Jetty 1 i Sinhro navoz - nekada i sada

Slika 2.7. Sinhro i Arsenal - arhivske fotografije

Danas, pristani (muo, jetty) brodogradilišta su transformisani u marinu za najveće svjetske super-jahte. Autentični industrijski kran je sačuvan na svojoj izvornoj poziciji na Mulu 1 (Jetty 1) i jedan je od simbola prepoznatljivosti i repernih tačaka kompleksa. Na nekadašnjem navozu korištenom za izvlačenje brodova i podmornica iz vode do remontnih hala, sagrađen je Lido bazen. Šezdesetčetiri metra dugačak Lido bazen će biti fokalna tačka budućeg plažnog bara Synchro Hotela.

Slika 2.8. Izgled projektne lokacije

Lokacija na kojoj se planira izgradnja objekta Hotel 5* sa rekonstrukcijom i prenamjenom je UP 1-17 Izmjene i dopune DSL “Arsenal” Tivat, KP965/44 i dio akvatorijuma (P=189m2) KO Tivat, Opština Tivat. Ukupna površina lokacije je 12,772m2. U skladu sa UTU, na predmetnoj lokaciji je planiran objekat Hotela 5*, a planirana je i rekonstrukcija i prenamjena postojećeg objekta Porto Montenegro Yacht kluba (PMYC) i zadržavanje postojećih struktura otvorenog Lido bazena.

Slika 2.9. Prikaz urbanističke podjele

# Relativni obim, kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih resursa

Kako smi i naprijed istakli, a posmatranom području se ranije nalazilo vojno brodogradilište za popravku i remont mornaričkih brodova. Tivatski aerodrom je udaljen oko četiri kilometra južno od grada. Na sjevernom dijelu grada nalazi se područje pretežno predviđeno za stanovanje sa pojedinim komercijanim sadržajima.

U morfološkom pogledu na širem prostoru se mogu izdvojiti dvije cjeline:

    - kopneni priobalni pojas između mora i magistralnog puta izgrađen od flišnih

sedimenata sa kotama od 1,0 - 5,7 m.n.m.

    - morski priobalni pojas sa dubinama mora od 2-12m, koji je izgrađen od kvartarnih sedimenata, koji prekrivaju osnovu terena izgrađjenu od fliša. (Dio morskog priobalnog pojasa je nasut).

Dok su u priobalnom kopnenom pojasu zastupljeni aluvijalni sedimenti, u okviru kojih je zastupljen zbijeni tip izdani sa subarterskim nivoom, dotle se flišni sedimenti zaleđa i paleoreljefa ponašaju kao vodonepropusne stijene, odnosno podinske barijere.

Na samoj lokaciji Porto Montenegro, nema značajnijih hidrogeoloških pojava, dok na širem prostoru u zaleđu predmetne lokacije izdvaja se nekoliko kraćih povremenih tokova, među kojima je najznačajniji Seljanovski potok.

Za definisanje pedoloških, geomorfoloških, geoloških, hidrogeoloških i seizmoloških karakteristika urađena je bazna studija „Geotehničke odlike terena lokacije Porto Montenegro“ kao i Geotehnički izvješati I, II i III od strane Geoprojekta - Podgorica i Instituta za puteve - Beograd.

Prosječna debljina kvartarnog depozita (glina, glinoviti pijesak, muljevite gline, šljunak) na lokaciji Plana je oko 8-10 m. Sa hidrogeološkog aspekta na izučavanoj lokaciji, prema hidrogeološkim svojstvima i funkcijama, može se izdvojiti: kompleks slabo propusnih do dobro propusnih stijena i nepropusne stijene.

Filtracione karakteristike kvartarnih sedimenata najčešće variraju u granicama Kf=1,0x10-7 - 3,0x10-2 cm/s. U okviru njih zastupljen je zbijeni tip izdani sa slobodnom i subarterskim nivoom.

U osnovi terena su vodonepropusne stijene - flišni sedimenti, koji predstavljaju podinske barijere za podzemne vode. Nivo podzemnih voda u hidrološkom maksimumu je u granicama od 0,5 - 1,0 m od površine terena.

U okviru Arsenala zastupljeni su materijali različite debljine koji se sastoje od pijeska, šljunka, drobine sa proslojcima prašinasto pjeskovitih glina, mekih organskih glina, prašina i mekih marinsko-jezerskih glina. Finozrniji materijali, uključujući i rastresite/meke prašine i meke gline su zastupljeni u zapadnom dijelu lokacije, ispod postojećih dokova i vjerovatno ispod buduće marine. Ispod pijeska, glina i prašina se nalazi podloga izgrađena od krečnjaka, prašinca i pješčara poznata kao fliš, koji se sastoji od stijena različite čvrstoće, često degradiranih, ispucalih, poremećenih, uglavnom jako slojevitih.

Hidrogeološke karakteristike terena

Hidrogeološke  odlike  terena  predmetne  lokacije  uslovljene  su  litološkim  sastavom,

strukturnim tipom poroznosti, hidrogeološkim svojstvima i funkcijama stijenskih masa.

Na osnovu hidroteoloških svojstava i funkcija stijenskih masa na istraživanom dijelu terena mogu se izdvojiti:

- nepropusne stijene predstavljene flišnim sedimentima, koji predstavljaju podinske

barijere za podzemne vode,

- kompleks	propusnih,	slabo	propusnih	i	nepropusnih	stijena	intergranularne poroznosti, predstavljen šljunkovito-pjeskovito glinovitim sedimentima.

Dio terena priobalnog pojasa izgrađen od kvartarnih sedimenata je veoma složenih hidrogeoloških karakteristika. Kada su pjeskovito-šljunkoviti sedimenti, direktno ispod nasutog materijala u okviru njih zastupljen je zbijeni tip izdani, sa slobodnim nivoom, koji se u hidrološkom maksimumu izjednačava, praktično sa površinom terena, odnosno dubina do nivoa podzemnih voda je u granicama od 0,0-0,5m.

Kada su šljunkovito pjeskoviti sedimenti ograničeni nepropusnim glinama u povlati i nepropusnim sedimentima fliša u osnovi, u okviru njih je zastupljen zbijeni tip izdani pod pritiskom sa subarterskim nivoom.

Inženjersko geološke karakteristike terena

Šire područje Tivta uključujući i zahvat izmjena i dopuna DSL “Arsenal” u osnovi izgrađuju sedimenti fliša eocenske starosti (E3). Izgrađeni su od laporaca, glinaca i pješčara. Preko sedimenata fliša nataloženi su kvartarni sediment i to proluvijalni i marinski. Debljina kvartarnih sedimenata je promjenljiva, od 3.0 do preko 20.0 m. U tektonskom pogledu područje pripada jedinici Paraautohton.

U hidrogeološkom pogledu to su pretežno slabo propusni i nepropusni sedimenti. U kopnenom dijelu lokacije zastupljeni su slabo propusni do praktično nepropusni sedimenti u kojima se ne postoje podzemne vode. U priobalnom i morskom dijelu lokacije su muljevite gline sa muljem, pijeskom, šljunkom i drobinom. To je hidrogeološki kompleksi propusnih i nepropusnih sedimenata u okviru kojih je zastupljen zbijeni tip izdani sa slobodnim ili subarterskim nivoom (subarterski nivo vode je ako su šljunkovito-pjeskoviti sedimenti ograničeni nepropusnim glinama ili flišem i u povlati i u podlozi). Fliš u podlozi terena spada u vodonepropusne stijene, to su podinski izolatori.

U inženjerskogeološkom pogledu može se izdvojiti više sredina: 1- nasip, 2- marinske pjeskovite i muljevite gline sa pijeskom i šljunkom, 3- proluvijalne prašinaste gline sa drobinom i 4- fliš u podlozi terena.

- nasip; nastao je pri izgradnji prethodnih objekata i uređenju prostora. Sastoji se od krečnjačke drobine i blokova. Gradi podlogu postojećih objekata, kako na kopnu tako i na moru. Debljine je i preko 7 m. To je dobro zbijena i konsolidovana sredina. Prema GN-200 kategorizaciji spade u III i IV kategoriju. Nosivosti je od 180 do 250 kN/m2. Prosječne vrijednosti parametara su:

 = 20-21 kN/m3,  = 28-320, c = 0-5 kN/m2, Ms = 8000-12000 kN/m2.

- marinski sedimenti; muljevite i pjeskovite gline, mulj, pijesak, šljunak i drobina. Grade priobalni dio područja i morsku fazu. Vrlo su heterogenog sastava, sa čestim smjenjivanjem pojedinih članova, prisustvom nepravilnih sočiva i proslojaka. Promjenljivo je zbijena i konsolidovana, srednje do vrlo stišljiva sredina. Debljine je promjenljive, od 2 do preko 15 m. Prema GN-200 kategorizaciji spada u II i III kategoriju. Nosivosti je generalno male, od 70 do 120 kN/m2. Prosječne vrijednosti parametara su:

 = 18-19 kN/m3,  = 20-250, c = 0-5 kN/m2,  Ms = 2500-5000 kN/m2.

- proluvijalni sedimenti; prašinaste i laporovite gline, drobina, pijesak i šljunak. Grade kopneni dio lokacije a manjim dijelom morsku fazu. Fliš je neposredno u njihovoj podlozi. To su dobro konsolidovane gline, tvrde konsistencije, srednje do visoke plastičnosti. U kopnenom dijelu su pretežno ujednačene po sastavu dok su u morskom dijelu prisutna proslojavanja i sočivasta smjenjivanja sa marinskim sedimentima. Debljine su do 10 m. Prema GN-200 kategorizaciji spada u III kategoriju. Nosivosti su od 120 do 200 kN/m2. Prosječne vrijednosti parametara su:

 = 18.5-20 kN/m3,  = 15-250, c = 10-30 kN/m2, Ms = 5000-9000 kN/m2.

- Osnovu terena lokacije u zahvatu izmjena i dopuna DSL "Arsenal" čine sedimenti fliša, predstavljeni laporima, glincima, laporcima i pješčarima, koji se javljaju kao listasti, pločasti, tanko slojeviti do slojeviti. Tektonski su ubrani i polomljeni. U povlatnom dijelu, debljine 1 do 3 m prisutna je degradirana zona odnosno glinovita flišna raspadina. Oko magistrale i u parku je na površini terena dok je u morskom dijelu na dubini i preko 20 m. Prema GN-200 kategorizaciji spada u IV i V kategoriju. Prosječne vrijednosti parametara su:

 = 22-24 kN/m3,  = 22-280, c = 80-100 kN/m2.

Obzirom da je lokalna geotehnička sredina sa svojim geodinamičkim karakteristikama, jedan od osnovnih faktora uticaja na dejstvo zemljotresa na površini, definisani su karakteristični geotehnički modeli predmetne lokacije.

Geotehnički model predmetne lokacije je sljedeći:

0,0 - 2,0 m	nasuto tlo

2,0 - (8-14,0) m  sive i sivomrke prašinaste, pjeskovite i muljevite gline, glinoviti pijesak i šljunak

γ = 18-20 kN/m3 ; ϕ = 22o; c = 10-60 kN/m2; Vp= 1460-1500 m/s; Vs=370-390 m/s.

> 8 m	fliš - glinci i laporci

γ = 22-24 kN/m3; ϕ = 22-28o; c = 30-80 kN/m2; Vp= 2500-3300 m/s; Vs= 850-1100 m/s

Sa seizmogeološkog aspekta, šire područje predmetne lokacije pripada znatno C2 i Cn3, IXo MCS skale, koje karakterišu sljedeći parametri:

amax(g) = 0,21 - 0,28 za povratni period T= 100 godina, odnosno Ks = 0,10 - 0,14.

Prema pogodnosti terena, za gradnju objekata sa geotehničkog aspekta mogu se izdvojiti sljedeće zone:

Zona I - teren relativno povoljan za izgradnju objekata (glina, nosivost qa = 120-180 kN/m2; amax(g) = 0,21).

Zona II - teren uslovno povoljan za izgradnju objekata (muljevite gline; nosivost qa = 70=100 kN/m2; amax(g) = 0,28).

Seizmičnost terena

Prema karti seizmičke mikrorejonizacije urbanog područja Tivta, na lokaciji “Arsenal” očekuje se maksimalni intenzitet dejstva zemljotresa od IX stepeni MCS skale. Na postojećoj karti seizmičke mikrorejonizacije urbanog područja Tivta, lokacija u zahvatu LSL “Arsenal” najvećim dijelom nije pokrivena pošto je u vremenu izvođenja istraživanja i izrade seizmogeoloških podloga bila zatvorena vojna zona. Dopuna karte seizmičke mikrorejonizacije je izvedena na osnovu postojećih seizmogeoloških podloga i podataka izvedenih detaljnih geoloških istraživanja na lokaciji “Arsenal”.

Područje zahvaćeno DSL pripada zonama C1, C2 i C3.

Zona C1 se odnosi na terene izgrađene od osnovne stijene odnosno fliša, bez kvartarnog

pokrivača. To je malo područje oko magistrale, gdje je fliš na površini.

Zona C2 zahvata terene izgrađene od prašinastih glina, drobine, šljunka i pijeska, sa osnovnom stijenom odnosno flišem u podlozi. To je skoro kompletan kopneni dio lokacije.

Zona C3 zahvata terene izgrađene od muljevitih glina, mulja, pijeska i šljunka, sa flišem

dublje u podlozi. To je kompletan morski dio lokacije i manji kopneni dio na samoj obali. Priobalni dio lokacije i morska faza pripadaju zonama C2n i C3n. To su područja u kojima se očekuje parcijalna pojava dinamičke nestabilnosti lokalne geotehničke sredine u uslovima zemljotresa.

U narednoj tabeli dati su seizmički parametri za izdvojene seizmičke zone:

Tabela 2.1. Seizmički parametri za izdvojene zone

| Seizmičke zone | Povratni period t(god) | Ubrzanje osnovne stijene a0 | Dinamički amplifikacioni factor DAF | Maksimalno ubrzanje tla amax(g) | Koeficijent seizmičnosti Ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 50 | 0.11 | 1.25 | 0.14 | 0.08 |
|  | 100 | 0.14 |  | 0.18 | 0.09 |
|  | 200 | 0.16 |  | 0.21 | 0.10 |
| C2 | 50 | 0.11 | 1.52 | 0.17 | 0.08 |
|  | 100 | 0.14 |  | 0.21 | 0.10 |
|  | 200 | 0.16 |  | 0.24 | 0.12 |
| C3 | 50 | 0.11 | 1.99 | 0.22 | 0.11 |
|  | 100 | 0.14 |  | 0.28 | 0.14 |
|  | 200 | 0.16 |  | 0.32 | 0.16 |

Na narednoj slici data je dopunjena karta seizmičke mikrorejonizacije područja u zahvatu

izmjena i dopuna DSL “Arsenal”:

Zemljište

Arsenal je velikim dijelom izgrađen na terenu koji je nekada bio morska površina tako da je jednim dijelom (kao i delovi pristaništa i mola) izgrađen od nasipa koji se sastoji od krečnjačkih blokova, vezanog materijala, građevinskog šuta i ostalih materijala antropogenog porekla. Generalno, nasip je deblji idući prema obali a isklinjava ka kopnenom delu.

Geološka građa koja je konstatovana tokom istraživanja se generalno slaže sa rezultatima prethodnih istraživanja, kao što slijedi:

Tabela 2.1. Pregled geološke građe

| Opis | Debljina sloja (m) |
| --- | --- |
| Nasip, heterogen | 1.2 - 4.0 |
| Aluvijalni / fluvijalni nanos: Šljunkovite prašine - Prašinast šljunak | 1.2 - 11.0 |
| Marinske/fluvijalne naslage: Pjeskovito glinovita prašina | 0.6 - 10.20 |
| Marinske/fluvijalne naslage: Pjesak & Šljunak | 0.2 - 9.2 |
| Bedrock - Fliš | Debljina do povlate = 5m to 28 m |

Nasip je najzastupljeniji površinski depozit na lokaciji. Konstatovan je u svih dvanaest istražnih bušotina (BH) i trideset jednoj istražnoj jami (TP) i različite je debljine i konsistencije. Njegova maksimalna debljina iznosi oko 4m. Heterogenog je sastava, sadrži vezane i nevezane, materijale, od mekih do tvrdih i od rastresitih do zbijenih. Takođe, sadrži komade cigle, betona i metala (nasipani otpadni materjal).

Vode

U okviru Programa praćenja kvaliteta vode i sedimenta HOT SPOT-ova (Izvještaj o stanju životne sredine u 2016.g. koji je priredila Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore 2017.g.) izvršeno je uzorkovanje sedimenta i morske vode na lokaciji Porto.

Program praćenja kvaliteta vode i sedimenta obuhvatao je analizu istih na teške metale (Cd, Hg, Cu, Ni, Fe, Mn, Pb, Zn, Cr, As) i organske polutante (Organokalajna jedinjenja (TBT i TMT), Organohlorni pesticidi (Aldrin, dieldrin, endrin, DDT, DDE, Heptahlor, HCB, Toxafen, Mirex), PCBs, PAH-ovi, mineralna ulja naftnog porijekla, dioksini i furani, hlorbenzeni i hlorfenoli.

Regulativa za maksimalno dozvoljene koncentracije polutanata u sedimentu u Crnoj Gori ne postoji, pa su rezultati analize uzoraka sedimenata posmatrani u odnosu na preporuke standarda UK (United Kingdom) i holandskog standarda za navedene supstance, kao i kriterijuma OSPAR Konvencije (Konvencija o zaštiti morskog ekosistema sjevero-istočnog Atlantika) za sediment.

UK (United Kingdom) i holandski standard smatraju se reprezentativnim i strogim, i oba standarda se odnose na bagerovane sediment.

Klasifikacija UK koju primjenjuje DEFRA je u saglasnosti sa većim dijelom Evrope i koristi dva nivoa akcije. Ako koncentracije zagađujuće materije u sedimentu padnu ispod nivoa 1, nije verovatno da će zaostati zagađenje u sedimentu. Koncentracije između nivoa 1 i 2 ukazuju da je neophodna dalja procjena. Vrijednosti iznad nivoa 2 ukazuju da materijal nije prihvatljiv za odlaganje u more, osim ako nisu primjenjeni rigorozni sistemi zaštite od procurivanja.

U sedimentu uzorkovanom na lokaciji Porto Montenegro, sadržaj kako neorganskih polutanata (živa, bakar, olovo, cink, arsen, nikal) tako i organskih polutanata (PAH i PCB kongeneri) prelaze BAC, ERL i EAC kriterijume (prema OSPAR-u) što ukazuje da prisutni polutanti mogu imati negativni uticaj na morske organizme.

Prema UK standardu sadržaj arsena, bakra, nikla, olova i cinka je između nivoa 1 i 2 što ukazuju da je neophodna dalja procjena, dok je sadržaj žive iznad nivoa 2 što ukazuje na vrijednost iznad koje materijal nije prihvatljiv za odlaganje u more. Prema holandskom standardu sadržaj arsena, bakra, nikla, cinka, policikličnih aromatičnih ugljovodonika i mineralnih ulja su između ciljnog i interventnog nivoa dok je sadržaj žive iznad interventnog nivoa.

U okviru Programa praćenja kvaliteta vode i sedimenta (Izvještaj o stanju životne sredine u 2020.g. koji je priredila Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore 2021.g.) konstatovano je da u okviru akvatorijuma Porto Montenegro povećana koncentracija (na osnovu stepena zagađenja školjki - Mytilus galloprovincialis) u void neorganskih zagađivača: kadmijuma, bakra, olova, cinka, hroma, mangana i gvožđa.

Takođe, u okviru pomenutog Izvještaja (Izvještaj o stanju životne sredine u 2020.g. koji je priredila Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore 2021.g.), konstatovan je u vodi povećani sadržaj organskih polutanata: antracena, PCB101, PCB149 i PCB153.

Praćenjem kvaliteta sedimenta na lokaciji akvatorijuma Porto Montenegro (Izvještaj o stanju životne sredine u 2020.g. koji je priredila Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore 2021.g.) došlo se do zaključka da su prekoračene vrijednosti neorganskih zagađivača: žive, bakra, olova, cinka, hroma, arsena, kalaja, mangana i gvožđa.

Takođe, u okviru pomenutog Izvještaja, konstatovan je povećani sadržaj organskih polutanata u sedimentu: naftalena, fenantrena, antracena, fluorantena, pirena, benzo(a)antracena, hrizena, benzo(g.h.i)perilena, 1+2-metilnaftalena, acenaftilena, acenaftena, fluorena, benzo(b)fluorantena, benzo(k)fluorantena i dibenzo(a,h)antracena.

Naprijed saopšteno ukazuje na posledice antropogenog zagađenja.

Ekologija mora

Institut za biologiju mora iz Kotora je dobro istražio i opisao ekologiju mora Boke Kotorske.

Informacije u vezi sa florom i faunom stjenovitih i pjeskovitih biotopa kao i pelagijala su

sakupljene u Izvještaju CUW-UK iz 20061 godine, koji smo koristili za prikaz stanja o ovom dokumentu. Dok je pomenuti izvještaj pružio važne osnovne i kontekstualne informacije u vezi ukupnog stanja područja, nisu postojla specifična posmatranja lokacije Arsenala, i nije bilo moguće ustanoviti koji bi bili potencijalni uticaji predviđenog razvoja bez detaljnijih osnovnih informacija. Kao posledica toga, Istraživanje ekologije mora je naručeno 2007. godine i sprovedeno tokom maja i juna te godine.

Isto tako, pouzdane informacije u vezi kretanja struja i talasa, kao i miješanja vodenih masa nisu bile lako dostupne, i ako su neke informacije sintetizovane u CUW-UK izvještaju iz 2006. godine. Podaci o karakteristikama sedimenta, kao što je veličina zrna i distribucija, nedostaju, i ne postoji disperzioni model koji omogućava pravilnu procjenu rasprostranjenosti potencijalnog uticaja.

Bez obzira na to, neki zaključci u vezi važnosti lokacije Arsenala u florističkom i faunističkom smislu u kontekstu Boke Kotorske mogu biti napravljeni, i kroz implikaciju potencijalnih uticaja na životnu sredinu mora mogu biti definisani.

Ovaj Institut je obradio ekologiju mora Boke Kotorske koristeći se informacijama koju je

Institut za biologiju mora iz Kotora2 sakupljao tokom više godina.

Geografske, hidrografske i okeanografske karakteristike zaliva, kao i njegove prirodne vrijednosti znače da Boka Kotorska predstavlja specifičnu morsku sredinu koja se ne sreće nigdje drugo na istočnom Jadranu. Uski tjesnac između Oštra i Mirište je jedina veza sa otvorenim morem i iako se određeno ispiranje vrši ovim putem, znatno vremena je je potrebno za promjenu vode u Zalivu. Pri tome, zaliv dobija periodičan dotok slatke vode tokom slivanja tokom kišne sezone koja donosi mnogo mulja i nutrijenata koji utiču na salinitet, gusitnu i ekološke procese. Kretanje vode u Zalivu je kompleksno, ali postoje indikacje da su brzine struja usporene u dubokoj vode, a samo malo brže na površini zbog uticaja vjetra. Kretanje površinskih struja izgleda u južnom pravcu. Zbog toga kretanje kontaminirajućih supstanci kroz vodeni stubac se najvjerovatnije lokalizuje i više utiče na južni nego sjeverni dio područja Arsenala gdje će se graditi marina. Izvještaj o generalnom režimu struja u Boki Kotorskoj je proizveden od strane CUW in Februaru 20073 godine, koji smo imali u vidu i koristili za potrebe ovog dokumenta.

Dominantni biotop obale Boke Kotorske je stjenovita obala na kojoj se vide tipični obrasci zonacije zbog ograničenog uticaja plime i oseke, otkrivjući različite djelove obale tokom oseke i plime. Nekoliko vrsti morskih algi su dobro zastupljene kroz zaliv i vrijedno je pomenuti da zelene alge Enteromorpha compressa i Ulotrix implexa, kao i modrozelene alge Phromidium sp. i Hydroceleum sp. cvjetaju u eutrofnim uslovima (gdje se dešavaju povišeni nivoi nutrijenata, obično kao rezultat dotoka otpadnih voda). Ove alge su dobri indikatori zagađenja mora otpadnim vodama i ekološke neuravnoteženosti.

Životinjskim zajednicama stjenovite obale dominiraju mušulje, rakovi vitičari i puževi priljepci, tipični za Jadran i širi Mediteran. Mušulje Mytilus galloprovincialis su posebno interesnantne jer su zastupljene u velikim količinama na mjestima koja su pod uticajem slatke vode i tako predstavljaju dobar indikator dotoka slatke vode.

Osnovni biotop se mijenja u sublitoralnoj zoni. Ova zona je uvije pokrimena morem i nije pod uticajem plime i oseke. U nekim djelovima čvrste strukture se protežu do dubljih voda i karakteriše ih bogata raznovrsnost algi, mosluka, bodljokožaca, tunikata i sunđera. Međutim, dominantni biotopi su staništa mekih sedimenata koja se sastoje od pijeska i mulja u kojima žive veoma različite ekološke zajednice. Mješavina pijeska i čestica fine gline/mulja je pronađena u Tivatskom regionu.

1 Flora and Fauna of the Boka Kotorska: Report XVIII, December 2006. CUW-UK.

2 Flora and Fauna of the Boka Kotorska: Report XVIII, December 2006. CUW-UK

3 Boka Kotorska Hydro Model – Sea Currents. Report XXI February 2007. CUW-UK

Najvažniji elementi pjeskovitog biotopa je morska trava, morska biljka-cvjetnica koja je adaptirana na morsku sredinu. Ovo su veoma produktivna područja i uopšte prepoznata kao važna za razmnožavanje, hranjenje i mriješćenje mnogih raznih morskih organizama. Dvije vrste morske trave formiraju livade u Hercegnovskom Zalivu. Cymodocea nodosa živi u plitkim vodama do 12m i preferira zaštićena područja, dok Posidonia oceania može da raste do 27m u dubini i spada u najvažnije Mediteranske ekosisteme. Njihova zaštita je visoki nacionalni i međunarodni prioritet (EU Habitats Directive 92/43/CEE, 21st May 1992). Livade Posidonia-e ima višestruku ulogu u obalnim sistemima i uporediva je sa ulogom drugih morskih trava u umjerenim i torpskim predjelima, gdje predstavlja podlogu (substrat) za nastanjivanje drugih organizama, izvor hrane i zaklon, kao i učestvuje u ključnim biogeohemijskim i geološkim procesima. Vrijednost i podzemne i nadzemne biomase Posidonia prelazi vrijednosti većine drugih morskih trava4. Livade Posidonia-e su pretrpjele progresivnu regresiju kroz čitavi Mediteran usled kočarenja, ribarenja i iskopavanja pijeska, kao i zbog izgradnje obalne infrastrukture, kao što su luke i vještačke plaže, kao i zbog povećanog zamućivanja vode i sedimentacije usled ovih aktivnosti.

Eutrofikacija, koja smanjuje providnost vode i promoviše rast epifita, je ozbiljna regionalna prijetnja. Eutrifikacia je ponekad povezana sa uzgajilištima ribe, ali najčešći uzrok ispuštanje gradske kanalizacije i industrijskog otpada.Tokom poslednje decenije livade Posidonia-e su se smanjile u Boki Kotorskoj i djelimično zamjenjeneu nekim područjima sa Cymodocea. Posidonia se smatra indikatorskom vrstom (element biološkog kvaliteta - BQE) pod Direktivnom EU za Vode5.

Shodno prostornoj rasprostranjenosti bentičkih zajednica u Boki, mogu se izvesti sledeći zaključci u vezi sa potencijalno osjetljvim receptorima:

Najgušća oblast livada morskih trava je pronađena na jugu Tivatskog područja, u zalivu blizu aerodroma, nekih 5 km južno od lokacije za razvoj. Neki ostaci livada morskih trava se nalaze 1 km sjeverno, ali su odvojeni od lokacije za razvoj pješčanim sprudom.

Substrati u Tivatskom području su jedini koji podržavaju Tonna galea i ugroženu molusku. Postoje tri uzgajališta školjki na jugu Tivatskog područja, u zalivu blizu aerodroma, nekih 5km južno od lokacije.

Ni jedna vrsta od značajne važnosti nije zabilježena u neposrednoj blizini lokacije a nema ni invanzivnih vrsta koje bi kasnije imale negativan uticaj na životnu sredinu.

Pelagijalne (otvoreno more) zajednice su raznovrsne i	bogate i usko zavisne od plitkih

obalnih područja.

Promjene u sastavu i biomasi fitoplankona su nedavno otkrivene sa ukupnim povećanjem koja vodi do uslova cvjetanja u ljetnjim mjesecima. Iako ne postoji evidencija o identifikaciji toksičnih vrsta fitoplanktona, vrsta Noctiluca scintillans koja izaziva cvjetanje „red tide” se može pojaviti i periodično cvjetati u Jadranu6.

Iz Izvještaja o monitoringu za Porto Montenegro koji je izradio Institut za biologiju mora tokom 2015.g., a koji je uzorkovao fito- i zooplankton, fito- i zoobentos i vršio fizičkohemijsku analizu vode, vidi se da su istraživanja vršena na 4 pozicije.

Istraživanja osnovnih fizičko-hemijskih parametara morske vode na ispitivanim lokalitetima u jesenjem periodu pokazalu su da se temeperatura mora na istaživanim lokacijama mijenjala u zavisnosti od mjeseca, pa je i prosječna temperatura po mjesecima septembar<oktobar<novembar opadala 24,4<19,7<19,6°C. Vrijednost saliniteta ima vriejdnost koja odgovara lokacijama koja su pod uticajem otvorenog mora i u jesenjem

4 Green and Short (2003). World Status of Seagrasses. IUCN/UNEP.

5 Mediterranean Seagrass Workshop (2006): Use of Posidonia oceania as a bioindicator of water quality in relation to the implementation of the Water Framework Directive.

6 Fonda Umani et al (2004): Noctiluca scintillans MACARTNEY in the Northern Adriatic Sea: long-term dynamics, relationships with temperature and eutrophication, and role in the food web. Journal of plankton research, Vol 26 (5):545-561

periodu vrijednost se kretala od 24,3 do 35,9‰ u površinskom sloju. Količina kiseonika je varirala po mjesecima tako da je najveća koncentracija izmjerena u oktobru. Prosječna koncentracija kiseonika opada po mjesecima oktobar<septembar< novembar. Povećana koncentracija kiseonika na pojedinim lokacijama posledica je ubrzane produkcije u gornjim slojevima vode.

U jesenjem periodu sadržaj pojedinih nutrijenata varira po mjesecima, tako da je sadržaj nitrata najveći u oktobru u odnosu na septembar i novembar. Maksimalne koncentracije svih nutrijenata izmjerene su u oktobru na svim lokacijama i opadaju sa dubinom. Veće količine nitrata na površini bi mogli biti posledica nitrifikacije, odnosno prelaska amionijumovih soli u nitrate uz pomoć bakterija.

Maksimalni sadržaj silicijumovih jona opada sa dubinom, na svim lokacijama.

Na ispitivanim lokacijama je zabilježen manji broj fekalnih indikatora tokom oktobra u

odnosu na septembar, ali su vrijednosti svakako veće od graničnih vrijednosti.

Vrijednosti mikroplanktona i fitoplanktonskih grupa koje su zabilježene tokom istraživanja (2015.g.) su uglavnom karakteristične za eutrofno područje izuzev septembra kada su bile manje i karakteristične su za mezotrofno područje.

Tokom istraživanog perioda određeno je ukupno devet grupa zooplanktona. To su: Hodromeduze, Sinofora, Ostrakode, Kladocera, Kopepoda, Apendikularia, Hetognata, Thaliace i Meroplanktonski organizmi. Ukupno su određena 44 taksona, među kojima je najdominantnija vrsta kladoceraa Penilia avirotris, što je karakteristična pojava u kasnim ljetnjim mjesecima.

Istraživanjima fitobentosa je konstatovano 16 vrsta makroalgi i kao i u prethodnim periodima istraživanja na spoljnoj strani doka 1 je nađeno najviše vrsta, tačnije 9.

Analiza makrozoobentoske komponente morskog biodiverziteta u poređenju sa prethodnimperiodima monitoringa pokazala je da nema velikog odstupanja u broju vrsta koliko u njihovoj brojnosti. U odnosu na broj vrsta promjene postoje kad su u pitanju predstavnici mobilnih bentoskih grupa pri čemu njihovo trenutno odsustvo sa istražnog područja nikako ne znači da ih nema u široj zoni.

Za vrijeme monitoringa u jesenjem aspektu (2015.g.) u marini Porto Montenegro uhvaćeno je ukupno 48 riba iz 16 vrsta i jedna rakovica (Maja verrucosa). Dominantna vrsta u ulovu je bio gavuna (Atherina spp.) sa ukupno 19 jedinki, zatim Kanjac (Serranus cabrilla), pirka (Serranus scriba) i gira oštrulja (Spicara flexuosa).

# apsorpcioni kapacitet prirodne sredine

Apsorpcione karakteristike ovog lokaliteta nijesu velike, te ih treba racionalno koristiti. Prethodno saopšteni podaci ukazuju na antropogeno zagađenje na projektnoj lokaciji.

Projekat se ne realizuje u području koje nije prepoznato sa stanovišta istorijske, kulturne ili

arheološke važnosti.

Batimetrijski podaci

Vrlo je malo vjerovatno da se od trenutka projektovanja gatova do danas promjenila dubina voda. Nema rijeka koje deponuju velike količine nanosa u more, a nisu poznati ni drugi izvori koji bi mogli uticati na veću sedimetnaciju. Vizuelna zapažanja su pokazala da je nivo sedimentacije veoma mali. Uzevši sve navedeno u obzir, smatramo da nije potrebno raditi nova batimetrijska snimanja.

Nivo mora

Opseg plime i osjeke je uzet na osnovu podataka iz 2007., mjeren u mjestu Dobra Luka, koji se nalazi na izlazu iz zaliva. Samim tim što se marina Porto Montenegro nalazi u zalivu, znači da je ovaj opseg manji nego u Dobroj Luci.

Tabela 2.2. Nivoi mora

|  | U odnosu na srednji nivo |
| --- | --- |
| Maximum | + 0.90m |
| HAT | + 0.36m |
| MHWS | + 0.30m |
| MSL | +0.0m |

Maksimalne i minimalne vrijednosti su ekstremne vrijednosti zbog neuobičajeno visokih ili niskih barometarskih uslova i jakih ili dugotrajnih vjetrova, i uzimaju se kao ekstremni vodostaji za lokaciju.

Rast nivoa mora

Procjenjeno je da će se porast nivoa mora dešavati brzinom od 5 mm godišnje na osnovu smjernica Odeljenja za tehničke poslove, Vlade Gibraltara.

Visina talasa

Projektovane visine talasa su izvedene iz prethodnih studija za ovu lokaciju:

Talasi nastali pod uticajem kretanja objekata u moru:

Visine talasa su preuzete iz izvještaja HR Vallingford, “Porto Montenegro Marina faza 2 - Pomorske studije”, br. DER5013-RT001-R01-00 i predstavljaju informacije o visini talasa u marini kao rezultat prolaska plovila u blizini marine.

Na lokaciji gata Pn, oni pokazuju maksimalnu visinu od 0,15m, u uslovima kretanja „330°N za Korintiju VII na 12 čvorova” i „330°N za Palmer Džonson na 18 čvorova”.

Međutim, u ovom izvještaju se takođe navodi „Ovim talasima se mora dodati energija talasa koja se prenosi kroz predložene nove strukture gata“.

U izvještaju se navodi da se valobrani prostiru do dubine od 7m ispod srednjeg nivoa mora. Na osnovu toga, trasnmitovane su visine talasa 0,025m i 0,175m za Korintiju pri 12 čvorova i Palmer Johnson na 18 čvorova.

Prema tome, na lokaciji plutajućeg skladišta izračunata je maskimalna visina talasa od 0,23m.

Slično, talasna klima se može uzeti u obzir na zapadnom, sjevernom i istočnom vezu gata Pn. Na zapadnom i sjevernom vezu, ne treba uzeti u obzir transmitovane talasa zbog njihove lokacije ispred valobrana. U svim slučajevima, vrijednosti najviših talasa su proizišle iz uslova „330°N za Korintiju VII na 12 čvorova“ i „330°N za Palmera Džonsona na 18 čvorova“.

Rezime visina talasa izazvanih kretanjem plovila dat je u sledećoj tabeli.

Tabela 2.3. Rezime talasa izazvanih kretanjem plovila

| Lokacija | Direktni talas Hmax (m) | Transmitovani talas Hmax (m) | Governing Hmax (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plutajuće skladište | 0.15 | 0.175 | 0.23 |
| Zapadni vez za gorivo | 0.35 | N/A | 0.35 |
| Sjeverni vez za gorivo | 0.25 | N/A | 0.25 |
| Istočni vez za gorivo | 0.2 | 0.175 | 0.27 |

Talasi nastali pod uticajem vjetra:

Izveštaj HR Vallingford TN DEM6045-01, „Uslovi incidentnih talasa marine Tivat Arsenal“ predstavlja sledeće uslove incidentnih talasa za vjetrove koji deluju sa sjevera i zapada:

Tabela 2.4. Iz TN DEM6045-01, predstavlja godišnje ekstremne uslove nastale pod uticajem sjevernog vjetra

Tabela 2.5. Iz TN DEM6045-01, predstavlja godišnje ekstremne uslove nastale pod

uticajem zapadnog vjetra

Navedeno je u skladu sa izveštajem HR Vallingford DER5013-RT001-R01-00, u kojem se navodi da bi uslovi sa sjevera sa povratnim periodom 1 godinu stvorili značajne visine talasa od „približno“ 0,2-0,3m- pod uticajem sjevernog vjetra.

Ove vrijednosti, međutim, ne uzimaju u obzir posebno transmitovanje kroz valobran Pn gata, ili difrakciju oko sjevernog kraja Pn gata za talase sa zapada, pri čemu se HR Vallingford izveštaj DER5013-RT001-R01-00 fokusirao na modelovanje talasa nastalim pod uticajem kretanja plovila. Ovi transmitovani talasi će uticati na plutajuće skladište i istočni vez za gorivo prilikom zapadnog vjetra. Za vjetrove koji djeluju sa sjevera, sva tri veza za gorivo pored plutajućeg skladišta biće direktno izložena incidentnim talasima.

Međutim, izvještaj HR Vallingford DER5013-RT001-R01-00 primjećuje da za valobran dubine 7m, sa poroznošću od 0,05, izračunat je koeficijent transmitovanja talasa između 0,22 i 0,28.

Slično tome, dijagrami za modelovanje talasa nastalih kretanjem plovila predstavljeni u Dodatku 1 izveštaja HR Vallingford DER5013-RT001-R01-00 mogu se koristiti da se zaključi stepen difrakcije oko sjevernog kraja Pn gata (sa izveštajem koji navodi da za ulaz

u marinu, energija talasa se ne širi značajno difrakcijom zbog kratkog talasnog perioda povezanog sa ovim talasima). Ovo pokazuje da se za vjetrove koji djeluju sa zapada, visine incidentnih talasa smanjuju na približno trećinu na istočnom ležištu za gorivo i približno šestinu na plutajućem skladištu.

Tabela 2.6. Rezime projektovanih uslova sa povratnim periodom 50 godina za talase izazvane uticajem vjetra

| Zapadni vjetar (Incident Hs = 0.94m) |  |  |  | Sjeverni (Incident Hs = 0.58m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Direktni talas, Hs (m) |  | Transmitovani talas Hs (m) | Ukupna visina talasa, Hs (m) | Ukupna visina talasa, Hs (m) |
| Plutajuće skladište | 0.16 | 0.26 | 0.31 | 0.58 |
| Zapadni vez za gorivo | 0.94 | N/A | 0.94 | 0.58 |
| Sjeverni vez za gorivo | 0.94 | N/A | 0.94 | 0.58 |
| Istočni vez za gorivo | 0.31 | 0.26 | 0.40 | 0.58 |

Tabela 2.7. Rezime projektovanih talasa u uslovima talasa izazvanih vjetrom sa povratnim periodom 6 mjeseci

| Zapadni vjetar (Incident Hs = 0.63m) |  |  |  | Sjeverni (Incident Hs = 0.40m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Direktni talas, Hs (m) |  | Transmitovani talas Hs (m) | Ukupna visina talasa, Hs (m) | Ukupna visina talasa, Hs (m) |
| Plutajuće skladište | 0.11 | 0.18 | 0.21 | 0.40 |
| Zapadni vez za gorivo | 0.63 | N/A | 0.63 | 0.40 |
| Sjeverni vez za gorivo | 0.63 | N/A | 0.63 | 0.40 |
| Istočni vez za gorivo | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.40 |

# Karakteristike projekta

Synchro Yards predstavlja sljedeću etapu razvoja turističkog kompleksa Porto Montenegro. Porto Montenegro se naslanja na urbano tkivo grada Tivta, a razvija na teritoriji nekadašnjeg vojnog brodogradilišta i luke “Arsenal”.

Synchro Yards se fazno razvija u potezu od objekata mješovite namjene Boka Place (trenutno u izgradnji) sa istočne strane, do granice obale - postojećeg objekta Yacht club-a i Lido bazena sa zapadne strane. Sa južne strane, Synchro Yards se naslanja na već izgrađeni South Village i Porto Montenegro Marinu. Sa sjeverne strane nalazi se gradsko naselje Seljanovo i upravna zgrada Porto Montenegra - nekadašnji Dom vojske. Lokacija obuhvata postojeće objekte Lido bazena sa jaht klubom i Sinhro lift sa nadstrešnicom. Saobraćajni pristup Synchro Yards-u se ostvaruje sa Jadranske magistrale i dalje grana putem mreže internih saobraćajnica.

Slika 3.1. Šematski prikaz programa na predmetnoj lokaciji

Urbani koncept

Projektni zahvat je zamišljen kao novi centar dešavanja Porto Montenegro kompleksa. Ideja projekta je bila kreirati urbanu cjelinu obogaćenu interaktivnim sadržajima, koja će nastaviti da privlači lokalne i internacionalne posjetioce. Synchro Yards je jedno od 5 planiranih naselja u okviru Porto Montenegra, koji ga svojom raznolikošću i diverzifikacijom sadržaja i programa čine jedinstvenom destinacijom.

| South Village | Boka Place | North Village | Park Gardens |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgrađeni dio | U izgradnji, | U fazi | U fazi |
| kompleksa | otvaranje 2024. | masterplana | masterplana |
| Vernakularna | Urbano naselje u | Naselje | Zamišljeno kao |
| arhitektura i luksuz | sklopu | zasnovano na | rizort, oaza |
| stanovanja na prvoj | kompleksa, sa | aktivnom i | isprepletana |
| liniji mora | fokusom na | lagodnom | zelenim i vodenim |
|  | wellness | životnom stilu | površinama |

Slika 3.2. Koncept postojećih i predviđenih naselja u okviru Porto Montenegra

Naselje Synchro Yards je projektovano s ciljem generisanja daljeg društvenog i ekonomskog razvoja Porto Montenegra i Tivta, sa naglaskom na aktiviranje priobalnog pojasa. Predstavlja buffer zonu između susjednih naselja Boka Place, koje je u izgradnji, i South Village, trenutnog centra društvenih i ugostiteljskih dešavanja.

S tim na umu, Synchro Yards, kao ključni segment Porto Montenegro masterplana, će biti generator širenja postojeće društven zajednice, razvoja turizma i jačanja preduzetništva. Kako bi se to postiglo i trasirao nastavak razvoja Porto Montenegra kao atraktivne, relevantne destinacije u regionu, kroz dizajn su primijenjeni osnovni principi place making-a, uz tradicionalno razumijevanje pojma luksuza, omogućavajući fleksibilnost u kreiranju programa i sadržaja koji će podstaći rast, relevantnost i prilagodljivost uslijed rapidne promjenjivosti zahtjeva tržišta.

Program i korisnici

Kako bi privukli i omogućili rast jedne funkcionalne i povezane zajednice u doba rapidnog razvoja turističke i ugostiteljske ponude, projekat Synchro Yards je zasnovan na fleksibilnosti korištenja javnih zona i prostora centralnih djelatnosti (CD) predviđenih DSL- om i divezifikaciji sadržaja u sklopu istih.

Predviđena je infrastruktura koja omogućava razvoj MICE turizma, održavanje konferencija, izložbi, festivala i širokog spektra događaja kulturnog karaktera. S tim na umu, nude se novi sadržaji, podstiču se nova iskustva i targetira određena grupa korisnika i profesionalaca.

Slika 3.3. Tipovi programa u sklopu MICE turističke ponude

Sama pozicija i blizina internacionalnih aerodroma omogućava održavanje ovakvih događaja i cirkulaciju posjetilaca različitih profesija. Ovo je ključno na putu razvoja Synchra i Porto Montenegra kao destinacije sa cjelogodišnjom ponudom.

Slika 3.4. Ortofoto prikaz pozicije projekta u odnosu na najbliže internacionalne aerodrome U sklopu Synchro projekta predviđeni su Hotel 5* sa lobijem u vidu zasebnog objekta

(postojeći yacht klub i Lido bazen), te stambeni objekti sa komercijalnim i ugostiteljskim

sadržajima i multifunkcionalni objekat (postojeći Sinhro lift sa nadstrešnicom).

Projektom, koji se opisuje ovom Dokumentacijom za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata

o procjeni uticaja na životnu sredinu, su predviđene sledeće aktivnosti:

- izgradnja objekta Hotel 5* sa rekonstrukcijom i prenamjenom je planirana na UP 1-17 Izmjene i dopune DSL “Arsenal” Tivat, KP965/44 i dio akvatorijuma (P=189m2) KO Tivat, Opština Tivat. Ukupna površina lokacije je 12,772m2. U skladu sa UTU, na predmetnoj lokaciji je planiran objekat Hotela 5*, a planirana je i rekonstrukcija i

prenamjena postojećeg objekta Porto Montenegro Yacht kluba (PMYC) i zadržavanje

postojećih struktura otvorenog Lido bazena.

# Opis fizičkih karakteristika projekta

Objekti u sklopu masterplana naselja Synchro Yards će se izvoditi fazno: Faza 1A; Faza 1B; Faza 2.

Slika 3.5. Faznost naselja Synchro Yards Yards

Lokacija objekta Hotela i pripadajućeg Lobija je dio faze 1B. Predviđeno je fazno izvođenje infrastrukture i uređenja terena javnih površina.

Izgradnja objekta Hotel 5* sa rekonstrukcijom i prenamjenom

U donjim tabelama su prikazani zadati i ostvareni urbanistički parametri za UP1-17.

| Zadat | i urbanistički parametri |
| --- | --- |
| Urbanistička parcela | UP1-17 |
| Katastarska parcela | KP 965/44 i dio akvatorijuma P=189m2 |
| Površina UP | 12,780 m2 |
| Namjena | Turizam (T1) |
| Površina lokacije za | 14,909m2 |

| građenje |  |
| --- | --- |
| Max. dozvoljena BGP | 30,952m2 |
| Max. dozvoljena zauzetost | 12,772m2 |
| Dozvoljena spratnost | P+5 |
| Obračun zelenih površina | 30% (10% na nivou prizemlja + 20% zelene terase i zeleni krovovi) |
| Parametri za parkiranje | min. 5/1000m2 |
| Dozvoljeni hotelski kapaciteti | 380 ležaja |
| Zone koje nisu uključene u obračun BGP (UTU) | Garaže, tehn. prostorije, bazeni sa kupalištem, zeleni krovovi i terase |

| Ostvareni urban | istički parametri |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Namjena | Hotel 5* |  |  |  |
| Površina lokacije | 14,909m2 |  |  |  |
| BGP (UTU) | Hotel 28,673m2 | Lobi 2,148m2 |  | Lido bazen 74m2 |
|  | Total: 30,821m2 |  |  |  |
| Zauzetost (UTU) | Na nivou prizemlja 7,775m2 |  | Etaže iznad prizemlja: 7,868m2 |  |
| BGP (MEST) | Hotel 55,216m2 | Lobi 2,533m2 |  | Lido bazen 74m2 |
|  | Total: 57,823m2 |  |  |  |
| Spratnost | 2Po+P+5 | Po+P+1 |  | P |
| Zelene površine - uređeni teren | 1,285m2 |  | 10.02% |  |
| Zelene površine - krovovi i terase | 4,417m2 |  | 34.56% |  |
| Ukupno ostvarenih zelenih površina | 5,698m2 |  | 44.58% |  |
| Ostvareni kapaciteti parkinga | 334 parking i garažnih mjesta |  |  |  |
| Ostvareni broj smještajnih jedinica | 124 smještajne jedinice |  |  |  |
| Ostvareni broj ležajeva | 342 ležaja |  |  |  |

U skladu sa Izmjenama i dopunama DSL “Arsenal” Tivat, na lokaciji je planiran objekat Hotela 5*. Projektni naziv objekta je Synchro Hotel i Synchro Lobby. Projektom se predviđa novi objekat hotela 5*, rekonstrukcija i prenamjena postojećeg objekta Porto Montenegro Yacht kluba (PMYC) u hotelski Lobi i zadržavanje postojećih struktura otvorenog Lido bazena (svlačionice, toaleti tehničke prostorije).

Slika 3.6. Planirani izgled objekta

# Veličina projekta

Dizajn narativ je zasnovan na 5 motiva/principa koji su proizašli iz pažljive analize konteksta, naslijeđa, planskih okvira i zahtjeva klijenta. Vizija i dizajn pristup cjelokupnog Synchro Yards projekta su proizašli iz ovih 5 principa, prikazanih na ilustraciji u nastavku.

Slika 3.6. Motivi sa lokacije - Arsenal i Brodogradilište u Bijeloj

- Priroda - Namjera je pridržavati se pažljivo promišljenih prostornih kapaciteta i zadatih ograničenja urbanističkih parcela. Cilj je davanje daljeg doprinosa prepoznatljivosti već formiranih pejzaža u sklopu kompleksa, ali i kreiranja novih otvorenih, zelenih površina u neposrednoj blizini planiranih turističkih, rezidencijalnih i objekata od javnog značaja, kako bi se što bolje omogućila konekcija zelenih zona Porto Montenegra i šireg biodiverziteta grada.

- Održivost - u pogledu resursa kao što su voda, zemljište i građevinski materijali, održivost je sinonim za dobru savremenu arhitekturu. Tehnološki, objekti će biti projektovani prema najvišim internacionalnim standardima održivosti. Oblikovno, ovo implicira distanciranje od tradicionalnog mediteranskog stila usitnjenih struktura i kreiranje jedne savremene interpretacije vernakularnog, a koja korespondira sa već uspostavjenim kriterijumima luksuza u postojećim strukturama u Porto Montenegru.

- Graditeljsko naslijeđe - Sa zaokruženim naseljem South Village i Boka Place čije se otvaranje očekuje u 2024., kroz morfologiju, oblikovanje i tipologije objekata, materijalizaciju u vidu kamena i drveta, vernakularnom arhitekturom je dat omaž tradicionalnom graditeljskom naslijeđu Zaliva. Generalno nastojanje je da se u sljedećim etapama razvoja Porto Montenegra, samim tim i projekta Synchro, unese doza savremenih oblikovnih elemenata i materijala. S tim na umu, graditeljsko naslijeđe koje se u ovom projektu uzima u obzir i sa kojim se korespondira jeste Arsenal sa svim svojim strukturama.

Slika 3.7. Dizajn principa Synchro Yards Yards

- Arsenal - duboko ukorijenjen u pomorskom naslijeđu lokacije, je jedna od glavnih okosnica dizajn pristupa iz koje se crpi inspiracija za oblikovanje i materijalizaciju objekata Synchro naselja. Bogati kontekst postojećih kulturološki vrijednih struktura je bio logičan arhitektonski narativ koji Synchro izdvaja kao industrijsko-nautičku cjelinu u sklopu šire slike Porto Montenegra. Isto se može sagledati iz ilustracija u nastavku. Ovaj dizajn princip je sugerisan u DSL-u kao preporuka da se arhitektonski transponuje i u prostoru čita atmosfera nekadašnjeg duha mjesta.

- Nautičke forme - Porto Montenegro gravitira oko nautičkog turizma, a taj princip se nastavlja i kroz projekat Synchro, unaprijedivši svojim sadržajima jednu od najreprezentativnijih marina Mediterana. Arhitektonski koncept je zasnovan ne samo u odnosu na kontekst izgrađene sredine na susjednim parcelama, već uzevši u obzir i samu marinu i siluete plovila.

Materijalizacija i oblikovanje

Kroz 5 dizajn principa je pojašnjeno da se projektom Synchro Yards nastoji napraviti sinergija tradicionalnih i savremenih arhitektonskih elemenata, održivog dizajna u istorijski bogatom nautičkom kontekstu. Koncept je zasnovan na integraciji i gradativnom provlačenju

„bakarne niti“ koj uvezuje cijelo naselje.

Slika 3.8. Reference materijalizacije i oblikovanja - “bakarna nit”

Slika 3.9. Gradativno provlačenje “bakarne niti” kroz Synchro Yards Yards

Posmatrano na nivou masterplana, pa sve do nivoa individualnih objekata, namjera je da isti budu prepoznatljivi po svojoj paleti materijala, a da zajedno sa ostalim strukturama čine harmoničnu cjelinu. Nastojalo se da kroz materijalizaciju, smjelu i savremenu arhitekturu objekti evociraju i daju omaž idustrijskom naslijeđu uže lokacije.

Slika 3.10. Kategorizacija oblikovanja i materijalizacije kroz naselje

Kako bi se postigla slojevitost i interkonektivnost u prostoru, na nivou masterplana, urbanističke parcele i pripadajući objekti su grupisani u kategorije formirane u odnosu na udaljenost od linije mora, tj. blizinu zaleđa:

- Kategorija 1 - objekti na prvoj liniji obale sa najnaglašenijom formom i kod kojih je bakarna „nit“ u materijalizaciji najzastupljenija;

- Kategorija 2 - objekti robusnije forme sa manjim stepenom izraženosti bakarnih

tonova na fasadi;

- Posebna kategorija - označava postojeći objekat Sinhro-lifta sa nadstrešnicom čija

forma ovaj objekat izdvaja u odnosu na ostale u kompleksu.

# Izgradnja objekta Hotel 5* sa rekonstrukcijom i prenamjenom

Objekat Hotela je jedinstven u ovoj gradaciji i ističe se u odnosu na ostatak komepleksa komplementarnom, ali posebnom paletom materijala. Paleta materijala balansira „bakarnu nit“, koja proističe iz bogate istorije mikrolokacije, sa miksom materijala koji uključuju lokalni kamen, teraco kamen i „rimsku opeku“ dominantno izduženih proporcija. Namjera je da se objekat kontekstualizacije sa susjednom kategorijom 2, ali i bliskim okruženjem i dobije luksuza svjetski-relevantan objekat koji će imati pozitivan uticaj na okolinu.

Osnovna paleta materijala se zasniva na nautičkoj noti i motivima (nautički kontekst lokacije), kao i već prepoznatljivim arhitektonskim elementima ovog kompleksa - portalima, prisutnim na susjednim objektima i Lido bazenu, kao i naglašavanju biofilije i podsticanje zdravog načina života kroz integrisanje zelenila.

Oblikovanje i dizajn narativ - Objekat HOTELA

Sam masing i oblikovanje proizilaze iz okvira i ograničenja datih granicama lokacije i građevinskih linija. Objekat hotela je pažljivo dizajniran da korespondira sa neposrednim okruženjem, da je usklađen sa perdloženim masterplanom i postojećim objektima na lokaciji - postojeći objekat Yacht kluba i Sinhro-lifta sa nadstrešnicom. Susjedni objekti su

uticali na povlačenje masinga centralnog trakta objekta. Na 1. spratu je ostvarena konekcija između postojećeg objekta Yacht kluba (budućeg hotelskog lobija) i objekta Hotela, a koja omogućava toplu vezu ka hotelskom restoranu koji će biti smješten u Lobi objektu. Prizemlje objekta je strateški prošupljeno pasažima sa poslovnim prostorima za izdavanje koji će privući posjetioce sa obližnje promenade, ujedno obezbjedivši povezanost između različitih djelova Synchro Yards i ostalih naselja.

Slika 3.11. Fasade objekta Hotela

Slika 3.12. Detalj ulaza u pasaž

Oblikovanje i dizajn narativ - Objekat Lobija

Postojeći objekat - Porto Montenegro Yacht Club (PMYC): Postojeći objekat je sagrađen 2021. godine. U dvoetažnom objektu se nalaze restoran i pomoćni, BOH i MEP sadržaji na prizemlju, i otvorena, natkrivena terasa na 1. spratu. U podrumskoj etaži zanemarive površine je smješten dio tehničkih sadržaja MEP oprema.

Slika 3.13. Ortofoto snimak postojećeg stanja objekta

Postojeći objekat je u velikom dijelu obložen drvenim dekingom i oblogama, profilisanim limom na krovu, svijetlo-bež kamenim pločama u dijelu vanjskog popločanja sa bakrom akcentovanim portalom kod bazena. Cilj projekta je da se ovaj objekat renovira, materijalizacijom uskladi sa objektom Hotela sa kojim je direktno povezan.

Slika 3.14. Fotografije i reference materijalizacije postojećeg objekta

Planirani objekat - Lobi hotela: Postojeći objekat hotelskog lobija je sastavni dio masterplana naselja Synchro Yards. Zajedno sa Sinhro liftom doprinosi i utiče na dizajn hotelskog objekta.

Postojeći objekat će biti rekonstruisan, proširen i transformiran u hotelski lobi sa plažnim klubom. Glavni, hotelski objekat, koji se nalazi u zaleđu Lido bazena i uvale, će transformisati i oživjeti obalni front sa brojnim restoranima, barovima, buticima, koji igraju ključnu ulogu u animiranju posjetilaca prilikom kretanja sa jednog kraja naselja ka drugom. U renoviranom objektu će biti smješten ekskluzivni lounge sa restoranom i barom. Novim dizajnom yacht kluba se na 1. spratu ostvaruje topla konekcija između PMYC i hotelskog objekta za goste hotela, a u podrumu topla konekcija za neophodne BOH operacije i komunikaciju između 2 objekta. Visina prizemlja objekta je 5.8m i ista se zadržava kako bi se omogućila topla veza pješačkim mostom na nivou 1. sprata između objekta lobija i objekta hotela.

Slika 3.15. Fasade objekta Lobija Karakteristike tla, fundiranje i konstruktivni sistem

Tipovi tla na terenu su formirani sljedećim redoslijedom:

- Nasip - Prvi sloj na cijeloj površini lokacije na dubini 1-4m tla je identifikovan kao

muljeviti pješčani nasip čija granulacija i sastav uglavnom varira.

- Morski sedimenti - Ovaj sloj je uglavnom pozicioniran na dubini 6,5-10m.

- Eluvijalni depoziti - Debljina ovog sloja tla je cca 1m.

- Osnovna stijena (argaliti i pješčar) - identifikovan kao fliš, sedimentna stijena, čija pozicija na strani kopna varira na dubini između 9m i 14m, dok je na strani mora na dubini između 15m i 19m.

# Objekat HOTELA

Hotel je visoke kategorije - 5* sa sljedećim ključnim sadržajima:

- Centralni atrijum koji je formiran u dijelu recepcije, brojne poslovne prostore za izdavanje koji aktiviraju zone pasaža koji presijecaju etažu prizemlja, ugostiteljski objekti, 2 nivoa podzemnog parkinga sa 271 mjestom opredijeljenim za Hotel, kao i propratnim MEP i ostalim servisnim sadržajima;

- 5 smještajnih etaža sa 124 smještajne jedinice - mix apartmana, standardnih soba i penthouse-a na poslednjoj etaži sa pripadajućim krovnim terasama i bazenima, wellness i spa centar sa unutrašnjim bazenom i prostranom terasom, teretana;

- Propratni dopunski sadržaji poput valet parkinga, prostora za zaposlene, kuhinje sa

magacinima i tehnički prostori u podrumu.

Podrum -3 (-10.5m)

Podrum -3 je dominantno upotrijebljen za obezbjeđivanje dijela neophodnih parking mjesta. Podrum -3 i Podrum -2 su povezani posebnom rampom. Na ovoj etaži su smješteni i tehnički MEP sadržaji koji su sa ostatkom objekta povezani komunikacionim jezgrima.

Spratna visina visina etaže je 3.5m, što je neophodno za smještaj MEP opreme, konstruktivnih greda i obezbjeđivanja min. 2.3m svijetle visine za prolazak vozila.

Podrum -2 (-7.0m)

Podrum -2 je dominantno upotrijebljen za obezbjeđivanje dijela neophodnih parking mjesta. Podrum -2 i Podrum -1 su povezani posebnom rampom. Na ovoj etaži su smješteni i tehnički MEP sadržaji koji su sa ostatkom objekta povezani komunikacionim jezgrima.

Spratna visina visina etaže je 3.5m, što je neophodno za smještaj MEP opreme,

konstruktivnih greda i obezbjeđivanja min. 2.3m svijetle visine za prolazak vozila. Podrum -1 (-3.5m)

Podrum -1 je upotrijebljen za obezbjeđivanje dijela neophodnih parking mjesta, ekonomske BOH sadržaje (kuhinja, ostave i sl), te dijela tehničke MEP opreme. Podrum -2 i Podrum -1 su povezani posebnom rampom, dok je pristup sa etaže prizemlja omogućen putem druge rampe. Podrum -1 je sa sa ostatkom objekta povezan komunikacionim jezgrima.

Spratna visina visina etaže je 3.5m, što je neophodno za smještaj MEP opreme,

konstruktivnih greda i obezbjeđivanja min. 2.3m svijetle visine za prolazak vozila. Prizemlje (0.00m)

Centralni motiv prizemlja je atrijum, ušukan u samom centru objekta. Programski sadržaji su na ovom nivou pažljivo podijeljeni na back (BOH) i front of house (FOH), tj. servisne i javne prostore.

Dva pasaža presijecaju prizemlje, omogućivši komunikaciju između obalnog dijela i zaleđa Synchro Yards naselja, doprinoseći aktivaciji promenade. Poslovni prostori u prizemlju, na zapadnoj fasadi oživljavaju fasadni front, dodatno naglašen pejzažnim uređenjem između objekata. Uz to, predviđeni su i brojni komplementarni ugostiteljski F&B sadržaji – auto- klub, privatni klub i kafe-bar. U unutrašnjosti etaže su formirani BOH sadržaji i prostorije za zaposlene.

Vertikalna komunikacija sa gornjim etažama je grupisana u 3 komunikaciona jezgra koja povezuju sve nivoe u cjelosti.

Prvi sprat (+6.00m)

Na prvom spratu je smješten miks jednosobnih i dvosobnih apartmana, svi sa svojim privatnim terasama ili balkonima, te standardnih hotelskih soba i Junior apartmana.

Osim toga, na ovoje taži se nalazi i spa centar sa 25m dugim unutrašnjim bazenom, u skladu sa neophodnim internacionalnim programskim sadržajima hotela ove kategorije. Dizajnom je omogućena privatnost kako gostima hotela, tako i dnevnim posjetiocima spa centra.

Spratna visina etaže je 3.5m.

Drugi sprat (+9.50m)

Na drugom spratu je smješten miks jednosobnih i dvosobnih apartmana, svi sa svojim privatnim terasama ili balkonima, te standardnih hotelskih soba i Junior apartmana.

Gosti i sa ove etaže mogu pristupiti spa centru i prostranoj otvorenoj terasi, upotpunjenoj zelenilom. Dizajnom je omogućena privatnost kako gostima hotela, tako i dnevnim posjetiocima spa centra.

Spratna visina etaže je 3.5m.

Treći i četvrti sprat (+13.00m; +16.50m)

Na trećem i četvrtom spratu je smješten miks jednosobnih i dvosobnih apartmana, svi sa svojim privatnim terasama ili balkonima, te standardnih hotelskih soba i Junior apartmana.

Spratna visina etaže je 3.5m.

Peti sprat (+20.00m)

Na petom spratu su smješteni dvosobni, trosobni i četvorosobni apartmani, svi sa svojim privatnim terasama ili balkonima, kao i pristup privatnim krovnim terasama sa bazenom i sunčalištem.

Spratna visina etaže je 3.5m.

Krovna terasa (+23.50m)

Glavni tehnički kanal (šent) je centralno postavljen u odnosu na gabarit objekta, te s tim na umu, na krovu objekta će biti smješteni tehnički sadržaji – oprema ograđena akustičnim žaluzinama visine 3m.

Na krovnoj terasi su formirane privatne terase sa bazenima i sunčalištima za apartmane na

5. spratu. Privatnim terasama se pristupa putem stepeništa u okviru samih apartmana. Centralnim komunikacionim jezgrom je planiran pristup isključivo tehničkim licima koja rade na održavanju objekta. Krov je zamišljen kao ekstenzivni, zeleni.

# Objekat LOBI

Objekat hotelskog lobija predstavlja renoviranje postojećeg PMYC, a obuhvataće i promjenu namjene objekta i modifikacije forme krova i platformi na 1. spratu, samim tim - promjene u masingu objekta. U objektu su planirani luksuzni ugostiteljski prostori:

  - Plažni klub sa internacionalnim menijem i kuhinjom, na prizemlju sa kapacitetom preko 180 mjesta;

  - Vinoteka;

  - Restoran na 1. spratu sa povezanom kuhinjom i kapacitetom 283 mjesta, u skladu sa standardima 5*.

Podrum -1 (-5.5m)

Podrum -1 je dominantno upotrijebljen za obezbjeđivanje tople veze između Hotela i Lobija, zbog neophodnih svakodnevnih BOH i servisnih operacija hotela, primarno kuhinje i snabdijevanja namirnicama. Servisni lift povezuje podrum -1 i prizemlje. Postojeća tehnička prostora služi za smještaj bazenske opreme Lido bazena, i njena pozicija će biti zadržana.

Spratna visina podruma je 3.5m kako bi se izjednačio sa nivoom podruma -1 u hotelskom objektu i obezbijedile neometane operacije zaposlenih.

Prizemlje (0.00m)

Na nivou prizemlja su predviđene manje izmjene u programskim sadržajima. Namjera je unaprijediti objekat u pogledu naglašenosti ulaza i neometane komunikacije gostiju i zaposlenih. Dodata su 2 putnička lifta koja vode do 1. sprata i mosta. Biće zadržana

postojeća pozicija kuhinja, a iste će biti renovirane kako bi bile u skladu sa poslednjim ugostiteljskim standardima.

Prvi sprat (+5.80 / +3.50m)

Prvi sprat će biti povećan kako bi se naglasio masing objekta. Postojeća krovna konstrukcija će biti uklonjena i zamijenjena oblikovno i stilski sličnom. Postojeći 1. sprat objekta su uglavnom natkrivene terase, a planiranim stanjem će se ovi prostori zatvoriti kako bi se mogao smjestiti hotelski restoran. Na ovoj etaži će se nalaziti i kuhinja sa servisnim liftom, kao i dodatni WC-i. Na ovoj etaži će se nalaziti i manja terasa za ručavanje na otvorenom.

Smještajni kapaciteti

Tabela 3.1. Smještajni kapaciteti

# Saobraćaj i parking kapaciteti

Obračun broja parking mjesta je urađen u odnosu na ukupnu neto površinu smještajnih, javnih i zajedničkih prostorija 27,837m2 (tehničke, servisne i ekonomske prostorije) i smjernicu iz UTU od min 5PM/1000m2. To rezultira sa min. 153 neophodna parking mjesta za objekte Hotela i Lobija, od kojih je 8 opredijeljeno za LSI.

Jedan od glavnih izazova tokom projektovanja objekta u okviru Synchro Yards naselja je bilo obezbjeđivanje neophodnog broja parking mjesta na lokaciji predmetnih objekata. Kako nije moguće u potpunosti smjestiti neophodne parking kapacitete na lokacijama objekata WR1, WR3 i WR2B i Synchro Decks bez kompleksnih rješenja, sa negativnim impaktom na funkciju i estetiku samih objekata, ali i okolnih kontaktnih zona, u cilju postizanja što funkcionalnijih objekata, atraktivnih prizemlja i fasadnih frontova, te aktivne pješačke zone, ti

kapaciteti su obezbjeđeni u sklopu garaže objekta Hotela. Parkiranje vozila će obavljati valet, profesionalno obučeno lice, te gostima hotela, u skladu sa standardima ove kategorije hotela/stambenih objekata, neće biti dozvoljen pristup garaži i samostalno parkiranje vozila.

# Uređenje terena i pejzažna arhitektura

Ideja iza uređenje vanjskih prostora masterplana je stvaranje nove, ekskluzivne urbane zone u Porto Montenegru koja bi aktivno funkcionisala ne samo tokom sezone, već i tokom cijele godine, sve u skladu sa potrebama stanovnika, posjetilaca i drugih korisnika. Sastoji se iz zona uređenog zelenila oplemenjenog odraslim primjercima mediteranske i tropske vegetacije, atraktivnih vodenih površina inkorporiranih sa zonom Muzeja pomorskog naslijeđa i multifunkcionalnih popločanih platoa. Uzete su u obzir i kontaktne zone sa neizgrađenim susjednim parcelama, atraktivnost obalne zone i Synchro retail plaza, postojeći pejzaž i neometani protok i komunikacija korisnika.

Masterplan uređenog terena je podijeljen više zona koje pokrivaju strategije ozeljenjavanja kako eksterijera tako i zona enterijera. Svaka od njih ima specifičan karakter i njihovo oblikovanje zavisi od karaktera objekta uz koji se nalazi, njegove arhitekture, privatnog ili javnog karaktera i dostupnosti ne-rezidentima.

Popločanje i materijalizacija:

- Predviđeno je korištenje lokalnih materijala - kamenih ploča, oblutaka, opeke i sličnih izdržljivih materijala;

- Izbjegavaju se oštre forme i pravilna geometrija i potenciraju organski oblici i fluidne

linije;

- Birani su materijali koji su istrajni i laki za održavanje gdje god je moguće;

- Korištena je kombinacija materijala različitih obrada i tonova kako bi se što bolje

uklopili u okruženje i korespondirali sa fasadama objekata.

Zelene zone predstavljaju kombinaciju miks odraslih mediteranskih, i tropskih i autohtonih vrsta drveća, niskog i žbunastog rastinja. Lokalno prisutne i visoko zastupljene relevantne vrste poput mediteranskih borova i palmi će regulisati neophodnu potrošnju vode, a krošnje drveća omogućiti zasjenčenje. Upotrebom žbunja cvijetnog karaktera se ostvaruje bogata biljna raznovrsnost predjela i kreira autentično mikroklimatsko okruženje.

Mediteranske i egzotične vrste poput Rajske ptice, Tritome, Talasaste, Cikas i Madagaskarske palme i stabla Zmaj dracene, zajedno sa autohtonim vrstama poput Maginje i timijana upotpuniće estetiku ovog predjela.

Slika 3.16. Odabir zelenila

Na parceli je planirano bujno zelenilo koje okružuje Hotel i njegovo prizemlje, u kombinaciji drveća i žbunstog rastinja.

Na podijumima na 1. i 2. spratu, Spa centar nudi dvije prostrane terase sa padajućim zelenilom koje konturiše obod etaže prizemlja i ujedno pružaju privatnost. Na spratovima 2- 4, terase su stilski tretirane na 2 načina. Na južnoj i sjevernoj fasadi objekta, ograde su postavljene po obodu terase, dok su u centralnom traktu ograde povučene, stvorivši atraktivne zelene zone sa padajućim zelenilom. Na ovaj način se korisnicima daje privatnost, a objektu ušuškanost i šarm.

Na petom spratu i krovu je planirano korištenje sistema ekstenzivnog zelenila, po cijeloj površini krova i obodu fasade, dok se na sunčalištima bazena mogu inkorporirati aromatično i začinsko bilje, patuljaste plame i cvjetajuće žbunasto bilje koje bi obogatilo pejzaž krova. Strateški pozicionirana živa ograda obezbjeđuje privatnost između krovnih terasa.

Površina parcele - 12,780m2

10% zelenila u prizemlju - 1,278m2

20% zelenila na gornjim etažama - 2,556m2 Ukupno (30% zelenila na parceli) - 3,834m2

T abela 3.5. Postignute zelene površine u Hotelu i Lobiju

# ZELENE POVRŠINE

| Sprat | Površina (m2) | Površina (%) |
| --- | --- | --- |
| Prizemlje | 1.285 m2 | 10.02% |
| Gornje etaže | 4,417 m2 | 34.56% |
| Ukupno | 5,698 m2 | 44.58% |

Slika 3.17. Ilustracija zelenilo na 1. spratu i na krovovima

HOTEL:

Objekat je projektovan u skeletnom sistemu AB stubova i greda, sa AB jezgrima. Bočna stabilnost je postignuta ramovskom konstrukcijom. Konstruktivni raster je ugavnom pravilnog raspona 7.4mx6.6m ili 5.3mx7.4m, sa manjim odstupanjima na određenim pozicijama. Objekat je izdijeljen na dilatacije.

Nadzemna konstrukcija je seizmički izolovana u nivou prizemlja tako da su seizmički uticaji bočnih sila smanjeni. Smanjeni seizmički uticaji su rezultat povećane periode oscilovanja i prigušenja u nivou podruma. Kod objekta je primijenjen sistem bazne izolacije kako bi se umanjio uticaj seizmičke sile. Ovo je sistem koji uzima maha u trusnim područjima, široko je primjenjivan u Novom Zelandu, Italiji i šire.Objekat će se temeljiti na šipovima pobijenim u osnovnu stijenu.

LOBI:

Postojeći objekat je izgrađen od armiranog betona, u sistemu stubova i zidnih platana. Krovna konsrtukcija je napravljena od čeličnih profila, poduprijeta čeličnim stubovima.

Novoplanirani objekat predviđa zatvaranje nivoa 1. sprata, te se planiraju ojačanja kako bi se osigurala stabilnost uslijed seizmičkih uticaja bočnih sila. Ojačanja će biti provučena do nivoa novog krova, kroz 1. sprat. Planirana je zamjena i proširenje krovne ravni, od čeličnih profila.

# Hidrotehničke instalacije

Snabdijevanje toplom i hladnom vodom

Snabdijevanje hladnom pijaćom vodom obezbjeđuje se preko spoljne mreže. Na ulaznom priključku ugrađuje se vodomjer, koji će pokrivati objekte Hotel i Hotel Lobby. Ulazno vodosnabdijevanje će napajati rezervoar za skladištenje hladne vode. Postavlja se sistem za povišenje pritiska hladne vode kako bi se obezbijedilo da je potrebni pritisak dostupan na svim točećim mjestima za hladnu vodu unutar svakog objekta.

U zavisnosti od kvaliteta ulazne vode moguće je ugrađivanje omekšivača vode kako bi se smanjila tvrdoća hladne pijaće vode.

Topla voda će se dobijati putem dva različita metoda u objektima Hotel i Hotel Lobby. U sklopu Hotela, topla voda za potrebe stambenih jedinica dobijaće se preko centralizovanog sistema, pri čemu se primarno grijanje vrši pomoću toplotnih pumpi vazduh–voda na krovu, odakle se topla voda razvodi do bojlera za toplu vodu za potrebe stambenih jedinica koji se nalaze u podrumu.

Hotel Lobby treba da ima direktne električne rezervoare za toplu vodu u sklopu postojeće mašinske prostorije u prizemlju. Da bi se izbjeglo razmnožavanje legionele u sistemu, voda se drži na najmanje 60°C. Da bi se temperatura podigla na ovaj nivo, rezervoari tople vode treba da budu obezbijeđeni sa električnim bojlerima ili potopnim elektro-grijačima. Obezbjeđuje se stalna cirkulacija radi održavanja tražene temperature unutar vodovodnog sistema zgrade za toplu vodu.

Voda se kroz zgrade razvodi pomoću skrivenih usponskih vodova i vertikala, koji se polažu u praznom prostoru spuštenog plafona. Mjerenje utroška tople i hladne vode obezbjeđuje se u svakoj stambenoj jedinici kojom se upravlja. Ako do određenih djelova cjevovoda za toplu vodu ne dopire cirkulacija, postavljaju se električni grijni kablovi radi održavanja temperature vode od najmanje 55°C.

Kompletan vodovod i svi rezervoari moraju biti zaštićeni od mraza, prekomjernog gubitka toplote ili pregrijavanja, tako što se postavlja izolacija i zaštita od smrzavanja u vidu samoregulišućih kablova za održavanje toplote na mjestima gdje se cijevi nalaze napolju.

Irigacioni sistem

Navodnjavanje se obezbjeđuje preko spoljne irigacione mreže. Na ulaznom priključku ugrađuje se vodomjer. Na ulaznom glavnom cjevovodu postavlja se sistem za povišenje pritiska vode da bi se obezbijedio traženi pritisak na svim točećim mjestima unutar zgrada.

Voda se kroz zgrade razvodi pomoću skrivenih usponskih vodova i vertikala, koji se polažu u praznom prostoru spuštenog plafona. Mjerenje utroška obezbjeđuje se u svakoj stambenoj jedinici kojom se upravlja, a za koju je potrebno navodnjavanje.

Kompletan irigacioni sistem mora biti zaštićen od mraza i kondenzacije, tako što se postavlja izolacija i zaštita od smrzavanja u vidu samoregulišućih kablova za održavanje toplote na mjestima gdje se cijevi nalaze napolju.

Odvođenje fekalnih voda

Instalira se novi dvocijevni kanalizacioni sistem sa ventilacijom i unutrašnjim vertikalnim kanalizacionim cijevima koje prolaze kroz zgradu. Nove unutrašnje kanalizacione vertikale služe za ispuštanje fekalnih i otpadnih voda iz svih sanitarija i uređaja u toaletima, mašinskim prostorijama, kuhinjama i drugim prostorijama gdje je odvođenje potrebno.

Glavni vodovi imaju neophodni pad na višem nivou u podrumu, prije izlaska iz zgrade i ispuštanja u spoljnu mrežu. Ispuštanje gasova iz cijevi u atmosferu vrši se preko krovnih odušaka, uz postavljanje dodatnih ventilacionih cijevi po potrebi, naročito kod pada cijevi između spratova. Ventilacione cijevi moraju se završavati odgovarajućom ventilacionom glavom odnosno kapom. Cijevi imaju toplotnu ili zvučnu izolaciju na mjestima gdje je to neophodno.

Otpadna voda iz komercijalnih kuhinja hotela posebno se sakuplja i obrađuje u separatoru masti prije ispuštanja u spoljnu mrežu.

Pristup revizionim šahtovima i oknima mora se obezbijediti na svakom spratu, kod promjena pravca cijevi i na kraju svakog horizontalnog razvoda, pa zbog toga može biti potrebno da se postave pristupni paneli za obloge, pokrivne profile i plafone.

Odvod kondenzata iz ventilator-konvektora i svih drugih uređaja koji stvaraju kondenzat instalira se na višim nivoima i povezuje sa glavnim vodovima preko glavnog priključka, odlivnog lijevka i suvog sifona.

Voda koja se prikuplja sa parkinga u podrumu prvo prolazi predobradu u separatorima ulja,

pa se tek onda ispušta u spoljnu mrežu.

Fekalne vode se ispuštaju gravitaciono i/ili ispumpavaju u spoljnu mrežu

Odvođenje atmosferskih voda

Odvođenje atmosferskih voda obezbjeđuje se preko niza krovnih i terasnih slivnika. Sve unutrašnje cijevi za atmosferske vode moraju biti izolovane radi zaštite od kondenzacije i buke, a takođe ne smiju sprječavati pristup u slučaju popravki. Kompletan cjevovod je sakriven, a otvori za reviziju obezbjeđuju se na svakom spratu.

Pristup revizionim otvorima i oknima mora se obezbijediti kod promjena pravca cijevi, pa zbog toga može biti potrebno da se postave pristupni paneli za obloge, pokrivne profile i plafone.

Atmosferske vode se ispuštaju gravitaciono i/ili ispumpavaju u spoljnu mrežu.

# Niskonaponske i srednjenaponske elektroinstalacije

Opis instalacija srednjeg napona

Porto Montenegro se napaja putem 35kV infrastrukture iz TS Porto Montenegro 35/10 kV, 3x12.5 mVA. Sa ove TS se dalje napaja više 10/04kV trafostanica.

Objekat koji je predmet ovog tehničkog opisa napaja se preko trafostanice TS07, zajedno

sa Synchro Lobby i Synchro Decks, na parceli u skladu sa planskim dokumentom.

Objekat se iz navedene trafostanice napaja putem podzemne mreže (kablovi ili šinski sistem, rješenje podložno promjenama)

Opis instalacija niskog napona

Procjena potrošnje električne energije - Na osnovu trenutno dostupnih podataka maksimalna jednovremena snaga objekta Hotel i Synchro Lobby procijenjena je na 3800 kVA.

# Mašinske instalacije grijanja, ventilacije i klimatizacije (HVAC)

Opis vrsta instalacija koje se koriste za grijanje/hlađenje

Osnovni izvor za pripremu vode za sisteme grijanja i hlađenja u sklopu hotela su toplotne pumpe vazduh–voda (ASHP), koje se postavljaju sa spoljne strane na krovu. Rezervoari za akumulaciju tople vode i cirkulacione pumpe postavljaju se u naznačenim mašinskim prostorijama u podrumu.

Lobby se grije i rashlađuje preko VRF toplotnih pumpi koje se nalaze sa spoljne strane objekta.

Opis unutrašnjih jedinica za grijanje/hlađenje

I Hotel i Lobby će se grijati i rashlađivati pomoću sistema fan-coil jedinica montiranih na plafonu ili vertikalno. Fan-coilovi će funkcionisati po principu recirkulacije i tretmana svježeg vazduha iz lokalnih mehaničkih ventilacionih sistema sa rekuperacijom toplote (MVHR). Obrađeni vazduh sprovodiće se do soba preko dovodnih rešetki na plafonu. Povratni vazduh se odvodi preko rešetki na plafonu. Za plafonske jedinice potrebno je postaviti revizioni otvor otprilike iste dužine i širine kao i sama jedinica + ~300 mm za obje veličine, koji se može skidati po potrebi radi pristupa za instalaciju i održavanje. Priključak za odvod kondenzata takođe je neophodan na plafonu, pri čemu se odvod pod nagibom povezuje sa najbližom ventilacionom cijevi. Za kupatila u hotelu se obezbjeđuje električno podno grijanje, a postavljaju se i električni sušači peškira u svim kupatilima i toaletima. Toaleti u Lobby-u se griju pomoću toplog vazduha iz susjednih prostorija i električnih radijatora, po potrebi.

Opis vrsta instalacija sistema za obradu vazduha

Svjež vazduh se u Hotel i Lobby dovodi preko lokalnih MVHR jedinica koje su postavljene na visini ili u plafonskom prostoru svake prostorije. Za određene prostorije dovod svježeg vazduha biće obezbijeđen preko posebnih AHU jedinica zbog kompleksnijih zahtjeva (komercijalna kuhinja i zatvoreni bazen). Posebne AHU jedinice postavljaju se lokalno u unutrašnje mašinske prostorije neposredno kod prostorija koje opslužuju ili na krovu unutar spoljašnjeg akustičnog kućišta. Sve AHU jedinice imaju rekuperator toplote (npr. unakrsna rekuperacija) radi rekuperacije barem 80% toplote iz izduvne vazdušne struje, koja se potom koristi za pripremu (predgrijevanje) ulaznog svježeg vazduha spolja na nivou krova. Ne smije dolaziti do miješanja povratnog i svježeg vazduha. Posebni dovodni i usisni sistemi provjetravanja obezbjeđuju se za komercijalne kuhinje i druge prostorije slične vrste. Sve AHU jedinice imaju izmjenjivač toplote za hlađenje/grijanje (direktna ekspanzija ili na bazi vode), da bi temperaturu ulaznog vazduha prilagodile temperaturi vazduha u prostoriji. Ventilacioni kanali od bilo koje posebne AHU jedinice montiraju se po visini u vertikalama koje su predviđene u tehničkim šahtovima i drugim prostorima i horizontalno u hodnicima. Svjež vazduh se u hotelske sobe dovodi sa zadnje strane fan-coil jedinica u plafonu. Povratni vazduh se iz kuhinja, kupatila, toaleta i zasebnih kupatila u sklopu soba odvodi nazad do MVHR jedinice i ispušta sa fasade. U ostalim prostorijama se razvod vazduha projektuje na način koji je podesan za namjenu date prostorije.

# Sistemi ventilacije i odvođenja dima u garažama i atrijumima

Ventilacija garaže

U objektu se nalaze podzemna mjesta za parkiranje na nivou -1 i -2. Garaža mora imati poseban sistem za odvođenje dima, koji ujedno obavlja ventilacionu funkciju. Sistem se sastoji od:

- impulsnih ventilatora;

- kanala za odvod otpornih na vatru od podruma do krova ili zidanih šahtova otpornih

na vatru;

- ventilatora za odvod na krovu;

- nadoknada vazduha putem svjetlarnika ili rampe garaže.

Stepeništa, liftovi i komunikacije

Stepeništa se tretiraju kao zatvoreni prostori koji ne propuštaju dim, uz zaštitu na jedan od

sljedećih načina:

  - natpritisna ventilacija stepeništa;

  - obezbjeđivanje pretprostora od 5m2.

Obezbjeđuje se natpritisna ventilacija liftova za evakuaciju.

Za natpritisnu ventilaciju stepeništa, liftova i pretprostora primjenjivaće se posebni dovodni

sistemi, koji se sastoje od:

  - dovodnog ventilatora postavljenog na krovu;

  - ulaznog kanala koji se pruža od vertikala do prostora pod natpritiskom.

Za stepeništa i liftove koji su povezani sa podrumom mora se obezbijediti pretprostor od najmanje 5m2.

Atrijum

Hotel obuhvata atrijum za koji se ventilacija obezbjeđuje na jedan od sljedeća dva načina:

  - prirodna ventilacija,

  - mehanička ventilacija.

# Sprinkler sistem

Napajanje sprinkler sistema vodom obezbjeđuje se preko spoljne hidrantske mreže. Na ulaznom priključku ugrađuje se vodomjer koji pokriva objekte Hotel, Hotel Lobby i WR02B.

Ulazno vodosnabdijevanje će napajati rezervoar za sprinkler sistem. Postavlja se sistem za

povišenje pritiska vode radi ospluživanja sistema u sklopu objekata Hotel i Hotel Lobby. Posebno vodosnabdijevanje sa vodomjerom sa spoljne hidrantske mreže se obezbjeđuje za sprinkler sistem postavljen u podrumu. Ako spoljna mreža ne može da ispuni zahtjeve sistema u pogledu pritiska, obezbjeđuje se sistem za povišenje pritiska na glavnom cjevovodu radi opsluživanja sistema u podrumu.

U podrumu se postavljaju automatski kontrolni ventili za cjelokupan sistem.

Sprinkleri se postavljaju u svim prostorijama, osim kupatila površine manje od 5,0 m². Prekidač protoka, ispusni ventili i test ventili postavljaju se na svakom spratu.

Obezbjeđuje se poseban sistem vatrogasnih crijeva, koji se napaja preko spoljne hidrantske mreže. Na ulaznom glavnom cjevovodu postavlja se sistem za povišenje pritiska vode da bi se obezbijedio odgovarajući pritisak (između 2,5 i 7 bar) u svim crijevima u objektu hotela, lobby-a i u podrum.

Automatski sprinkler sistemi

Svi objekti moraju biti zaštićeni automatskim protivpožarnim sistemom, projektovanim i

instaliranim u skladu sa NFPA 13.

Sprinkler sistem predstavlja mokri sistem sa posebnim vertikalama (sa sklopom kontrolnog/alarmnog ventila), radi pokrivanja svake pojedinačne protivpožarne zone u objektu. Maksimalna površina jedne sprinkler zone ograničena je na 4.831 m² po spratu za prostore sa malom i uobičajenom vjerovatnoćom izbijanja požara, te na 3.716 m² za prostore sa povećanim rizikom od požara. Sprinkleri su brzo reagujućeg tipa.

Garaža u podrumu će biti zaštićena suvim sprinkler sistemom.

Protivpožarni sistemi na bazi vode projektuju se tako da se izbjegne njihovo aktiviranje kada nema požara.

Poseban priključak za vatrogasnu službu se obezbjeđuje za automatski sprinkler sistem i sistem vatrogasnih crijeva.

# Moguće kumuliranje sa efektima drugih projekata

S obzirom na ranije opisani prostor lokacije projekta, ne očekuje se kumuliranje, u negativnom smislu, sa efektima drugih projekata.

# Korišćenje prirodnih resursa i energije

Tokom izvođenja projekta, osnovni energent su naftni derivati koji se koriste kao pogonsko gorivo za građevinske mašine koje izvode projekta. Tokom funkcionisanja projekta, koristiće se voda i električna energija iz gradskih infrastrukturnih mreža.

# Stvaranje otpada i tehnologija tretiranja otpada

Prilikom izvođenja projekta će nastajati građevinski otpad usled građevinskih radova na izgradnji. Građevinski otpad koji nastaje usled izvođenja radova će se predavati ovlašćenom sakupljaču građevinskog otpada u skladu sa „Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada” („Sl.list CG”, br. 50/12). Građevinski otpad na gradilištu će se privremeno skladišti odvojeno po vrstama građevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na način kojim se ne zagađuje životna sredina.

Sav komunalni otpad tokom izgradnje objekta će se odlagati u kontejnere, u skladu sa “Zakonom o upravljanju otpadom” („Sl.list CG”, br. 64/11 i 39/16). Kontejneri će se predavati nadležnom komunalnom preduzeću.

Opasni otpad koji može nastati tokom izvođenja i funkcionisanja projekta predavaće se ovlašćenom sakupljaču.

# Zagađivanje i štetno djelovanje

Za realizaciju projekta će biti angažovan veći broj građevinskih mašina.

Prilikom izvođenja projekta, u redovnom režimu rada ne dolazi do stvaranja značajnijih neprijatnih mirisa. Usled rada građevinskih mašina doći će do emisije zagađujućih materija koje nastaju usled rada SUS motora. Ove emisije nisu značajnijeg karaktera.

Doći će do povećane emisije buke i vibracija usled građevinskih radova.

Pogonsko gorivo za građevinske mašine će se dopremati cistijernom po potrebi i neće se skladištiti na gradilištu.

Tokom redovnog rada usled funkcionisanja projekta, ne očekuje se emisija zagađujućih

materija.

# Rizik nastanka udesa

Shodno vrsti projekta, te opisanoj tehnologiji radova, konstatujemo da ne postoji značajniji

rizik nastanka udesa.

Prilkom projektovanja vodilo se računa o tehničkim uslovima koji su propisani sledećom zakonskom regulativom:

- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20)

- Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG”, br. 52/16),

- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG”, 75/18),

- Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl. list RCG”, br.13/07 i 32/11),

- Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG”, br. 64/11 i 39/16),

-  Zakon o vodama („Sl. list CG”, br. 27/07, 32/11, 47/11 i 52/16)

- Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada („Sl.list CG“, br. 50/12).

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu („Sl. list RCG“, br. 042/68);

- Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja

indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl.

list CG“, br. 60/11).

# Rizici za ljudsko zdravlje

Shodno opisanom projektu i lokaciji na kojoj će se sprovoditi, konstatujemo da pri redovnom radu nema rizika po ljudsko zdravlje, jer se tokom realizacije projekta neće koristiti materije koje mogu ugroziti ljudsko zdravlje.

Na gradilištu se predviđa korišćenje sanitarnog čvora.

# Vrste i karakteristike mogućeg uticaja projekta na životnu sredinu

Svrha označavanja mogućih uticaja projekta na životnu sredinu i njihove karakteristike su određeni uticajima tokom izvođenja projekta.

- uticaj zagađivanja vazduha usljed emisije izduvnih gasova,

- uticaj na kvalitet voda,

- uticaj na morski biodiverzitet,

- uticaj buke i vibracija usljed rada građevinskih mašina i

- uticaji na pejzaž.

Projektom su preduzete tehničke mjere zaštite da ne bi došlo do incidentnih situacija. Eventualne incidentne situacije ne mogu dovesti do značajnih uticaja na pojedine segmente životne sredine.

# Veličina i prostorni obuhvat uticaja projekta

Shodno tipu, namjeni i karakteristikama projekta, njegov geografski uticaj je u negativnom smislu određen zonom izgradnje i funkcionisanja.

Tokom izgradnje javiće se povećana količina prašine i buke na projektnoj lokaciji. Usled širenja prašine i buke može doći do kratkotrajnog ugrožavanja stanovništva u susjednim objektima i ljudi koji se u tim trenucima budu nalazili u blizini gradilišta.

Ne očekuje se značajniji uticaj na kvalitet vazduha usled rada građevinskih mašina. Projekat će omogućiti novo zapošljavanje, tako da će biti uticaja na strukturu i brojnost stanovništva ovog područja.

# Priroda uticaja projekta

Emisija buke i vibracija nije takvog nivoa da bi moglo doći do uticaja na zdravlje stanovništva.

# Prekogranična priroda uticaja

Iz podataka saopštenih u poglavljima 2 i 3. ove dokumentacije, konstatujemo da neće biti prekograničnih uticaja.

# Jačina i složenost uticaja

Jačina uticaja projekta je ograničena na lokaciju projekta i njenu neposrednu okolinu, a vizuelni uticaji mogu biti i sa daljih prostora. Složenost mogućeg uticaja nije relevantna.

# Vjerovatnoća uticaja

Shodno veličini i kapacitetima projekta, može se konstatovati da su uticaji na segmente životne sredine, osim vizuelnih uticaja i uticaja koje će pretrpjeti zemljište usled prenamjene, malo vjerovatni.

# Očekivani nastanak, trajanje, učestalost i vjerovatnoća ponavljanja uticaja

S obzirom na vrstu projekta, nema vjerovatnoće ponavljanja uticaja.

Sa aspekta očuvanja biodiverziteta bilo bi veoma korisno raditi monitoring morske sredine u priobalnoj zoni.

# Kumulativni uticaj sa uticajima drugih projekata

S obzirom na vrstu projekta, može se govoriti o nastavku kumulativnih uticaja koji su nastali usled izgradnje naselja Porto Montenegro.

# Mogućnosti efektivnog smanjivanja uticaja

Primjenjujući tehničke mjere zaštite tokom izvođenja i funkcionisanja projekta, spriječiće se

negativni uticaji na okruženje.

# Opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu

  - Očekivane zagađujuće materije

Tokom izvođenja radova usled rada građevinskih mašina doći će do emisije zagađujućih materija.

Rad građevinske mehanizacije u toku izvođenja projekta će izazvati povećan nivo buke i vibracija na lokaciji i u njenoj neposrednoj okolini; ovi uticaji su periodičnog karaktera, u dnevnim časovima, te neće imati značajan negativan uticaj na životnu sredinu.

Tokom izvođenja projekta, sav građevinski otpad će se predavati ovlašćenom sakupljaču

ove vrste otpada.

Glavni otpad koji nastaje prilikom izgradnje ovog projekta je građevinski otpad koji nastaje usled građevinskih radova.

Građevinski otpad koji nastaje usled izvođenja radova će se predavati ovlašćenom sakupljaču građevinskog otpada u skladu sa „Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada” („Sl.list CG, br. 50/12). Građevinski otpad na gradilištu će se privremeno skladišti odvojeno po vrstama građevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na način kojim se ne zagađuje životna sredina.

Sve otpadne vode iz objekta će se odvoditi u atmosfersku i fekalnu kanalizacionu mrežu. Sav komunalni otpad tokom funkcionisanja objekta će se odlagati u kontejnere, u skladu sa “Zakonom o upravljanju otpadom” („Sl.list CG, br. 64/11 i 39/16). Kontejneri će se predavati nadležnom komunalnom preduzeću.

Sav otpadni materijal koji se može javiti u toku realizacije i funkcionisanja projekta, a prema karakteristikama se svrstava u opasni otpad, će se predavati ovlašćenom sakupljaču ove vrste otpada.

# Korišćenja prirodnih resursa

Projekat se planira dijelom u morskom akvatorijumu, tako da će doći do njegovog trajnog

korišćenja.

Tokom funkcionisanja projekta neće biti korišćenja prirodnih resursa, posebno tla, zemljišta, i biodiverziteta.

# Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja

U toku realizacije predmetnog sistema Nosilac projekta mora primjenjivati odgovarajuće mjere zaštite životne sredine.

# Mjere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima

Zaštita životne sredine podrazumijeva trajnu zaštitu vrijednih prirodnih i stvorenih vrijednosti u cilju održavanja i poboljšanja kvaliteta sredine, teritorije projekta i šireg okruženja.

Tokom izvođenja projekta je neophodno pridržavati se važećih zakona u Crnoj Gori (navodimo osnovne zakone: Zakon o zaštiti i spašavanja, Zakon o uređenju prostora i rekonstrukciji objekata, Zakon o životnoj sredini, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o vodama i Zakon o zaštiti vazduha). Pomenuti zakonski akti, kao i podzakonski dokumenti specificiraju mjere kojih se treba pridržavati u smjeru zaštite ljudi i životne sredine.

Elaborat zaštite na radu i Projekat protiv-požarne zaštite će definisati mjere zaštite u domenu svojih obaveza. Navedenih mjera je dužan da se pridržava i Nosilac projekta u fazi funkcionisanja objekat i izvođač radova tokom izgradnje. Pomenuti zakonski akti, kao i podzakonski dokumenti specificiraju mjere kojih se treba pridržavati u smjeru zaštite ljudi i životne sredine.

# Mjere koje se preduzimaju u slučaju udesa ili velikih nesreća

Incidentna situacija koja se može javiti, koja je istina malo vjerovatna, je nekontrolisano odlaganje iskopanog materijala koji bi mogao ugroziti radnike na realizaciji projekta, ali i izvršiti negativni vizuelni uticaj na prostor.

Elaborat zaštite na radu će definisati mjere zaštite u domenu svojih obaveza. Navedenih mjera je dužan da se pridržava izvođač u toku izvođenja projekta.

Ove incidentne situacije ne mogu imati značajniji negativni uticaj na druge segmente životne sredine.

Eventualno prosipanje naftnih derivata na lokaciji se takođe smatra ozbiljnom incidentnom situacijom.

U slučaju izlivanja naftnih derivata, neophodna ja hitna reakcija njihovog prikupljanja, te dalja remedijacija zagađenog zemljišta. Nadzor nad ovom aktivnošću mora da sprovodi ekološka inspekcija.

# Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine

Predviđene mjere - vode

Ne očekuju se negativni uticaji na vode izvođenjem projekta.

Praksa dobrog održavanja kompleksa mora biti nametnuta od strane nosioca projekta i primjenjena od strane izvođača radova.

Na gradilištu se predviđa korišćenje sanitarnog čvora.

Objekat će biti priključen na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturnu mrežu. Predviđene mjere - vazduh

Realizacija projekta ne može imati značajnije uticaje na vazduh, odnosno ti uticaji su praktično zanemarivi.

Tokom realizacije na lokaciji kompleksa će se uvesti odgovarajuće mjere kontrole i upravljanja kako bi se kontrolisala emisija prašine. Građevinske operacije će se tako

definisati da nema nepotrebnih kretanja materijala i opreme koji su potencijalni izvori stvaranja prašine (radi se o veoma malim količinama prašine usled radova na iskopu).

Uopšteno, mjere ublažavanja će se sprovoditi gdje je to god moguće praktično izvesti:

- Uklanjanje nagomilanog materijala;

- Upravljanje emisijom prašine tokom iskopa;

- Čišćenje lokacije, poravnavanje i upravljanje otpadnim materijalom;

- Vizuelna kontrola emisije zagađivača.

Predviđene mjere zaštite od buke

Da bi se minimizirao uticaj buke tokom izvođenja radova, izvršiće se izbor građevinske

opreme sa dobrim akustičnim karakteristikama. Predviđene mjere - zemljište

Vršiće se stalna kontrola eventualnog iscurivanja ulja i goriva iz mašina koje rade na ovom projektu.

Građevinski otpad će se predavati ovlašćenom sakupljaču.

Sav komunalni otpad koji se javlja se sakuplja u kontejnerima i redovno odvozi na gradsku deponiju.

Predviđene mjere - lokalno stanovništvo

Izvođenje radova treba sprovoditi u dnevnim časovima. Predviđene mjere - ekosistemi i geološka sredina

Ideja iza uređenje vanjskih prostora masterplana je stvaranje nove, ekskluzivne urbane zone u Porto Montenegru koja bi aktivno funkcionisala ne samo tokom sezone, već i tokom cijele godine, sve u skladu sa potrebama stanovnika, posjetilaca i drugih korisnika. Sastoji se iz zona uređenog zelenila oplemenjenog odraslim primjercima mediteranske i tropske vegetacije, atraktivnih vodenih površina inkorporiranih sa zonom Muzeja pomorskog naslijeđa i multifunkcionalnih popločanih platoa. Uzete su u obzir i kontaktne zone sa neizgrađenim susjednim parcelama, atraktivnost obalne zone i Synchro retail plaza, postojeći pejzaž i neometani protok i komunikacija korisnika.

Masterplan uređenog terena je podijeljen više zona koje pokrivaju strategije ozeljenjavanja kako eksterijera tako i zona enterijera. Svaka od njih ima specifičan karakter i njihovo oblikovanje zavisi od karaktera objekta uz koji se nalazi, njegove arhitekture, privatnog ili javnog karaktera i dostupnosti ne-rezidentima.

Popločanje i materijalizacija:

- Predviđeno je korištenje lokalnih materijala - kamenih ploča, oblutaka, opeke i sličnih izdržljivih materijala;

- Izbjegavaju se oštre forme i pravilna geometrija i potenciraju organski oblici i fluidne linije;

- Birani su materijali koji su istrajni i laki za održavanje gdje god je moguće;

- Korištena je kombinacija materijala različitih obrada i tonova kako bi se što bolje

uklopili u okruženje i korespondirali sa fasadama objekata.

Zelene zone predstavljaju kombinaciju miks odraslih mediteranskih, i tropskih i autohtonih vrsta drveća, niskog i žbunastog rastinja. Lokalno prisutne i visoko zastupljene relevantne vrste poput mediteranskih borova i palmi će regulisati neophodnu potrošnju vode, a krošnje drveća omogućiti zasjenčenje. Upotrebom žbunja cvijetnog karaktera se ostvaruje bogata

biljna raznovrsnost predjela i kreira autentično mikroklimatsko okruženje. Mediteranske i egzotične vrste poput Rajske ptice, Tritome, Talasaste, Cikas i Madagaskarske palme i stabla Zmaj dracene, zajedno sa autohtonim vrstama poput Maginje i timijana upotpuniće estetiku ovog predjela.

Mjere zaštite na radu

Zakonom o zaštiti na radu propisana je obaveza izrade normativa i uputstava za zaštitu na radu pri izvođenju svih radova koji mogu imati rizik po život i zdravlje radnika.

Tokom realizacije mogući uticaj na građevinske radnike se izražava kroz fizičku opasnost. Za radnike na lokaciji biće pripremljena procjena rizika i plan zaštite na radu. Procjena rizika i plan zaštite na radu obuhvataju bezbjednosna pravila koje se moraju sprovoditi na lokaciji, obuku, izdavanje i korišćenje ličnih zaštitnih sredstava, oznake za opasnost, obezbjeđenje mokrog čvora i čistih prostorija za jelo i piće.

-	Mjere pri realizaciji objekata

Pri radu na realizaciji objekta moraju se strogo primjenjivati odredbe Pravilnika o tehničkim normativima za ovu vrstu posla i mjerama zaštite na radu.

Opšta mjere zaštite odnosi se na pridržavanje posebnih mjera zaštite na radu sa primjenjenim vrstama građevinske operative.

Rukovaoci građevinskih mašina moraju biti lica sa odgovarajućom kvalifikacijom, i pri radu se moraju pridržavati uputstva za rukovanje građevinskim mašinama.

U blizini se mora nalaziti aparat za gašenje požara.

-	Lična zaštitna sredstva i oprema

Na radnim mjestima gdje su radnici izloženi opasnostima, a ne postoji mogućnost sprovođenja tehničkih mjera zaštite, radnicima se moraju staviti na raspologanje lična zaštitna sredstva i to: zaštitno odijelo, zaštitne cipele, zaštitne kožne rukavice, zaštitni opasač, zaštitni šlem, zaštitne naočari za rad na autogenom aparatu, pojasi sa zakivkama, zaštitna pasta za ruke.

Svim radnicima na objektu kao zaštitna oprema se daje za zimski period krzneni grudnjaci, bunde ili vindjakne, kabanice po potrebi i kape.

Precizniji opis ličnih zaštitnih sredstava će se definisati Elaboratom zaštite na radu.

Odlaganje otpada

Građevinski otpad koji će nastati usled radova će se predavati ovlašćenom sakupljaču. Opasni otpad koji može nastati usled realizacije projekta će se sakupljati u nepropusnim posudama i predavati ovlašćenom sakupljaču otpada. Sav komunalni otpad koji se javlja se sakuplja u kontejnerima.

O predaji otpada će se voditi Djelovodnik otpada (evidencija otpada) u svemu prema Pravilniku o načinu vođenja evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu otpada „Sl. list Crne Gore, br. 50/12“.

Komunalni otpad se odlaže u kontejnere u skladu sa „Zakonom o upravljanju otpadom”

(„Sl.list CG”, br. 64/11 i 39/16).

# Druge mjere koje mogu uticati na sprječavanje ili smanjenje štetnih uticaja na

životnu sredinu

Lokacija projekta je relativno povoljna sa aspekta protivpožarne zaštite s obzirom da je lokaciji moguće prići saobraćajnicom.

# Izvori podataka

- Idejno rješenje, D.O.O. MONCORE, Podgorica

- Popis stanovništva, 2011.g.

- http://www.geoportal.co.me/

- Informacija o stanju životne sredine za 2022.g., Agencija za zaštitu životne sredine,

2023.g.